国家能源局云南监管办公室

2018年8月12398能源监管热线处理情况通报

为了保护能源投资者、经营者、使用者的合法权益，维护能源市场秩序，切实发挥12398能源监管热线（以下简称12398热线）的作用，云南能源监管办（以下简称我办）依法履行监管职责，认真受理12398热线反映事项，现将本月处理情况通报如下：

一、基本情况

（一）收到有效信息情况

2018年8月，我办12398热线共收到有效信息212件，环比增加21.14%，同比增加68.25%。

按诉求性质分类，投诉16件，占有效信息的7.55%；举报0件，占有效信息的0.00%；咨询165件，占有效信息的77.83%；表扬、求助、建议等其他方面31件，占有效信息的14.62%。

按反映渠道分类，12398电话211件，传真0件，电子邮件1件，其他0件。（本月收到有效信息情况见表一）

表一  本月收到有效信息情况

单位：件

| 反映渠道 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 其他 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12398电话 | 16 | 0 | 165 | 30 | 211 |
| 传 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电子邮件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 16 | 0 | 165 | 31 | 212 |

（二）分类情况

2018年8月收到的有效信息中，电力行业类173件，占81.60%；新能源和可再生能源行业类8件，占3.77%；石油天然气行业类3件，占1.42%；煤炭行业类0件，占0.00%；党风廉政建设行业类0件，占0.00%；其他事项28件，占13.21%。

投诉举报主要集中在电力行业，共16件。从业务分类情况看，规划和政策方面0件，占0.00%;审批事项取消和下放方面0件，占0.00%;项目建设方面0件，占0.00%;电力交易方面0件，占0.00%;电力安全方面1件，占6.25%;市场准入方面0件，占0.00%;供电服务方面15件，占93.75%;成本价格和收费方面0件，占0.00%;其他方面0件，占0.00%。（本月电力行业有效信息按业务分类情况见表二）。

表二   本月电力行业有效信息按业务分类情况

单位：件

| 业务类别 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 其他 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划和政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 审批事项取消和下放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电力交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电力安全 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 |
| 市场准入 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 供电服务 | 15 | 0 | 80 | 25 | 120 |
| 成本价格和收费 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 其他 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 |
| 合计 | 16 | 0 | 127 | 30 | 173 |

（三）区域分布情况

各州市按照收到的有效信息数量排序，昆明市、昭通市、曲靖市、西双版纳傣族自治州、保山市位居前5位；按照投诉举报数量排序，昆明市、曲靖市、昭通市、红河哈尼族彝族自治州、迪庆藏族自治州、丽江市、西双版纳傣族自治州、大理白族自治州、德宏傣族景颇族自治州排在辖区内前5位（本月有效信息及投诉举报排名前5位情况见表三）。

表三  本月有效信息及投诉举报排名前5位情况

单位：件

| 排序 | 地市 | 有效信息 | 地市 | 投诉举报 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆明市 | 44 | 昆明市 | 2 |
|  |  |  | 曲靖市 |  |
|  |  |  | 昭通市 |  |
|  |  |  | 红河哈尼族彝族自治州 |  |
|  |  |  | 迪庆藏族自治州 |  |
| 2 | 昭通市 | 37 | 丽江市 | 1 |
|  |  |  | 西双版纳傣族自治州 |  |
|  |  |  | 大理白族自治州 |  |
|  |  |  | 楚雄彝族自治州 |  |
|  |  |  | 德宏傣族景颇族自治州 |  |
| 3 | 曲靖市 | 25 |  |  |
| 4 | 西双版纳傣族自治州 | 19 |  |  |
| 5 | 保山市 | 17 |  |  |

二、反映的主要问题及原因分析

（一）主要问题

反映的问题主要集中在电力行业，依次是新能源和可再生能源行业和石油天然气行业。

电力行业在供电服务、电力安全、成本价格及收费、市场准入等方面反映的问题：一是部分地区“两率”水平较低，影响群众正常生产生活；二是部分地区停电时间较长、抢修不及时；三是部分供电企业工作人员由于服务不到位或者违规操作等原因，影响群众正常用电或者办理涉电业务；四是个别电力设施设备与建筑物距离较近，存在安全隐患。

新能源和可再生能源行业主要反映了部分地区分布式光伏发电项目并网存在困难，相关费用结算不及时等问题。

（二）原因分析

经分析，造成以上问题的主要原因：一是部分供电企业资金投入不足，配电线路及配网设施建设改造滞后；二是部分供电企业抢修力量不足或者配置不合理，不能及时抢修用电高峰时期多发的停电故障；三是部分供电企服务意识薄弱、业务不熟、服务质量不高；四是个别供电企业未合理规划设计电力设施的安装位置；五是个别供电企业未规范分布式光伏发电项目费用结算流程等。

三、处理结果

本月共收到国家能源局12398热线中心派发工单49件，我办签收了49件，签收率为100%，办结36件，办结率为73.46%，完成回访31件，回访满意31件，满意率达到100.00%。

本月共收到国家能源局12398热线中心派发投诉工单21件，经我办认真核查，对其中5件不属实的投诉工单改为意见类进行处理；本月最终受理投诉举报信息16件，根据国家有关法律法规规定，云南能源监管办派出监管机构对属于监管职责范围的16（受理数）件进行了受理，占投诉举报量的100.00%。

针对群众反映的投诉举报事项，我办严格依据国家有关法律法规及文件规定进行了处理：一是通过解释说明、澄清事实，使当事人消除了误解；二是通过协调督促，加快电能质量问题的解决，及时消除了安全隐患,保障了群众正常生产生活；三是通过了解政策执行情况和用户办理流程，打通群众办理渠道，解决用户集中反映的难点问题。

附件：2018年8月12398能源监管热线部分处理情况通报

| 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆明供电局 | 昆明市嵩明县群众反映：其居住地持续三个月频繁停电，电费交到供电所，联系95598让其联系供电所，对此不认可，诉求：解决频繁停电问题。（用户要求投诉，但不要求联系用户） | 经调查核实，当事人反映情况属实，关联单位为云南电网有限责任公司昆明供电局。由于供电企业设备状态评价和设备差异化运维工作执行不到位，导致当事人居住地2018年6月至8月间因线路故障停电8次，对正常生活造成影响。在我办督促下，供电企业积极联系当事人，对停电原因进行了解释，并制定了专项整改措施解决频繁停电的问题，当事人对处理表示满意。 |
| 2 | 曲靖供电局 | 曲靖市罗平县群众反映：2018年2月22日通过微信报装用电，至今未处理，多次到供电所提交材料，已审批，但供电所一直称忙，不予办理，对此不认可，诉求：尽快解决报装用电问题。户名：刘启仁（用户要求投诉） | 经调查核实，当事人反映情况部分属实，关联单位为云南电网有限责任公司曲靖供电局。2018年2月22日当事人通过手机微信向供电企业申请电表新装的业务，忙于完成积压工单，对新增业扩工单没有及时响应，同时当事人住所距离电源点较远，该业扩项目工程涉及业扩界面延伸，在线路架设过程中需要协调通道，导致当事人用电需求迟迟得不到解决。在我办督促下，供电企业工作人员及时到现场与客户进行沟通，现场确认供电方案后，立即安排施工单位尽快组织实施业扩项目工程，已于2018年8月24日完成整个业扩延伸工作，解决当事人用电需求，当事人对处理表示满意。 |
| 3 | 曲靖供电局 | 曲靖市宣威市群众反映：8月11日下午曲靖市供电局的农网改造工程队，在用户不知情的情况下将电线杆架设在自家果园内，并砍伐树木，对此不认可，已告知赔偿不在监管范围，用户强烈要求记录，诉求：针对在自家安装电线杆给予合理解释。（用户要求投诉） | 经调查核实，当事人反映情况部分属实，关联单位为云南电网有限责任公司曲靖供电局。当事人居住地涉及2018年第一批中央预算内农网改造升项目，由于供电企业项目管理不到位，施工单位施工不规范，在施工过程中，未征得当事人同意就砍伐了其栽种的果树2颗，造成一定损失。在我办督促下，供电企业积极联系当事人对相关情况进行解释并赔礼道歉，同时对相关责任人员进行了处罚，当事人对处理表示满意。 |
| 4 | 云南农垦电力有限责任公司 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映：当地近半年频繁停电，电费交到供电所，联系嘎洒供电所（0691-2710210），让用户联系其他号码，但电话一直打不通，用户不认可，诉求：尽快解决频繁停电问题。（此事项为投诉） | 经调查核实，当事人反映情况属实，关联单位为云南农垦电力有限责任公司。当事人所在区域2018年至今由于线路故障，当地供电企业对电力设备、线路进行改造等原因，导致当地频繁停电，同时由于当地供电企业运维及抢修能力较弱，恢复供电不够及时，严重影响正常用电。在我办督促下，供电企业及时联系当事人对停电原因进行沟通解释，并安排工作人员对停电线路进行维修，恢复了该区域供电，当事人对处理结果表示满意。 |
| 5 | 昭通供电局 | 昭通市昭阳区群众反映：电费交到昭通供电公司，2016年换表后电费异常，供电所已校验过电表，电表无问题，不清楚户号，已建议联系质量技术监督部门申请验表，不认可，强烈要求记录，诉求：解决电费异常问题。（用户要求投诉） | 经调查核实，当事人反映情况属实，关联单位为云南电网有限责任公司昭通供电局。由于供电企业对抄核收工作监督、检查力度不够，对电费核算全过程管控不到位，导致工作人员违反相关规定对用户电量进行估抄，导致电量累计后高电费的产生。在我办督促下，供电企业积极联系当事人对电费异常原因进行了解释，并按照相关规定对多收取的电费进行了退补，同时对相关责任人员进行了处罚，当事人对处理表示满意。 |
| 6 | 昭通供电局 | 昭通市延津县群众反映：其居住地已连续1个月每次打雷下雨就停电，电费交到供电所，联系供电所和95598一直未解决，对此不认可，诉求：尽快解决此问题。（此事项为投诉） | 经调查核实，当事人反映情况部分属实，关联单位为云南电网有限责任公司昭通供电局。由于当地近期普降暴雨，以及供电线路运维条件不佳，导致当事人居住地2018年7月至8月间因线路故障停电10次，且故障抢修困难，恢复供电时间较长，对正常生活造成影响。在我办督促下，供电企业积极联系当事人，对停电原因进行了解释，并制定了专项整改措施解决频繁停电的问题，当事人对处理表示认可。 |
| 7 | 大理供电局 | 大理白族自治州大理市群众反映：其居住地电压低持续6年，电费交到南方电网，多次向95598和供电所反映，未得到解决，诉求：尽快解决电压低问题。（此事项为投诉） | 经调查核实，当事人反映情况属实，关联单位为云南电网有限责任公司大理供电局。由于当地居民负荷增长较快，供电企业现有供电能力无法满足供电需求，导致当事人所在地出现电压低的情况，供电企业准备采用增加变压器的方式解决该问题，但由于当地村委会一直不积极协调变压器通道问题，致使该项工作一直未能开展，低电压的问题一直未得到有效解决，严重影响正常生活及工作。在我办督促下，供电企业再次与当地村委会进行沟通，目前已经初步确定增容方案，预计2018年12月前完成，彻底解决电压低的问题，当事人对处理表示满意。 |
| 8 | 红河供电局 | 红河哈尼族彝族自治州弥勒市群众反映：7月13日申请三相电，手续齐全，联系供电所告知一周之内给其安装，但一直推脱未处理，本机多次拨打95598一直无法接通，已尝试加区号拨打，未打通，对此不认可，要求记录反馈，诉求：1.尽快解决安装三相电问题。2.针对95598打不通给出合理解释。（用户要求投诉） | 经调查核实，当事人反映情况属实，关联单位为云南电网有限责任公司红河供电局。2018年7月13日，当事人通过微信申请安装低压三相动力表，由于供电企业库存表箱不足，采购时间较长，造成业扩流程停滞，迟迟未能满足当事人用电需求。在我办督促下，供电企业积极联系当事人进行了沟通解释，并于2018年8月29日完成了电表安装，解决了当事人用电需求。同时，供电企业对相关责任人员进行了处罚，当事人对处理表示满意。 |
| 9 | 红河供电局 | 红河哈尼族彝族自治州弥勒市群众反映：自称企业，使用三相电专变，已持续三个月电压低，向95598反映后，供电所为其增加了一台变压器，但未解决问题，要求记录反馈，诉求：尽快解决电压低问题。（此事项为投诉，专变名称：弥勒市彝乡农业科技有限公司。） | 经调查核实，当事人反映情况属实，关联单位为云南电网有限责任公司红河供电局。当事人所在区域电网网架薄弱，存在供电半径长，导线线径小，供电范围广等问题，导致用电高峰时段出现低电压的情况。在我办督促下，供电企业及时联系当事人进行了沟通解释，并积极为当事人制定临时供电方案，同时上报电网改造计划，以彻底解决当地电压低的问题，当事人对处理表示满意。 |