## Sheet1
附件2
10月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20241010NO80930815 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 巧家县 | 昭通市巧家县群众反映，其居住地因老店镇供电所未按规定数量连接线路，导致低电压问题已持续8年。电费交到老店镇供电所，2024年9月13日联系95598供电服务热线后，9月18日供电所工作人员到场解决连接2根线路处理此问题，但用户对此行为不认可，认为供电所偷工减料。诉求：调查处理供电所拖延解决低电压问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责，用户反映低电压问题后，供电企业及时安排处置，现场监测电压合格，不存在拖延处理、偷工减料情况。供电企业按照用户提供的家电清单进行核实，该清单内涉及家电均不存在因供电企业原因导致损坏的问题，不在供电企业赔偿范围内。 | 目前，供电企业已向用户沟通解释，但用户执意要求赔偿，超出供电企业正常服务范围。
20241012NO28400044 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 | 西双版纳傣族自治州勐腊县群众反映，其所在地频繁停电已持续2至3年左右。其所在地10月11日21:20再次停电，称其他小区已在10月11日晚上恢复供电，但其居住小区一直未恢复供电。电费交到南方电网，联系勐腊县供电公司，告知为45千伏至10千伏的电塔间线路断裂导致停电，并承诺在10月12日22:00恢复供电，对此不认可。联系95598供电服务热线，未回复。诉求：调查处理电力公司未解决频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映情况属实，被投诉对象承担所有责任，由于原云南农垦电力公司电网建设滞后，用户所在供电线路及上级变电站设备老化严重，长期处于带病运行状态，导致故障停电多发，对用户正常生活造成影响。已督促供电企业加大对频繁停电问题的治理力度，显著提升用户所在地供电可靠性。 | 目前。用户所在区域供电正常，经过沟通，用户表示理解。
20241030NO68900524 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 昭通市 | 大关县 | 昭通市大关县群众反映，其为移动公司的工作人员，10月30日翠华镇供电所工作人员在更换电表时，在未通知其公司情况下将光纤线路剪断，对此不认可。联系95598供电服务热线，未接到答复。诉求：针对供电所未通知其公司情况下将光纤线剪断调查处理。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经调查，反映情况不属实，被投诉对象无责，前期在政府牵头开展蜘蛛网问题专项整治时，供电企业已告知相关单位责任人，光纤、光缆等通讯线路禁止借用电力通道。因当地用户需装表接电，但通信光纤绑扎在供电线路上，影响供电企业现场施工，且光纤上无运营商标志，施工人员无法联系相关单位，根据《电力设施保护条例》相关规定，为保障电力施工安全及供电安全，供电企业对该光纤进行拆除后为用户完成搭火接电。已督促供电企加强线路安全隐患巡视巡查。 | 目前，已经按相关规定对该光纤进行拆除后为用户完成搭火接电。
20241014NO27760202 | 电力,供电服务,停电抢修 | 大理白族自治州 | 鹤庆县 | 大理白族自治州鹤庆县群众反映，10月7日左右其农田灌溉用电的专变烧毁导致停电，同天已将政府提供的手续提交给鹤庆县供电公司，期间多次联系供电公司，但截止到10月14日工作人员均以忙碌为由，未到现场勘查以及出具图纸，导致其无法维修，对此不认可。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查供电公司拖延未及时到场勘查以及出具图纸问题，并督促供电公司尽快到场处理。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司大理供电局，经调查，反映情况不属实，被投诉对象无责。用户产权变压器故障停电，供电企业向用户下达《安全隐患整改通知书》，要求用户更换或维修变压器以便尽快恢复供电，用户随即决定更换大容量变压器，并向供电企业申请办理变压器增容业务，但由于用户未取得当地政府出具的产权用地证明材料，导致业务办理有所延迟。已督促供电企业联系用户，告知相关材料手续，为用户办理相关业务。 | 目前，用户提供办电材料后，供电企业已及时受理相关业务。
20241010NO88930777 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 文山壮族苗族自治州 | 丘北县 | 文山壮族苗族自治州丘北县群众反映，自称温流镇供电所工作人员总是在未核实其家是否存在欠费的情况下便直接联系其家人催缴电费，对此不认可。称10月10日其家人已交纳电费，但工作人员再次催缴，对此不认可。10月10日联系95598供电服务热线反映，但因用户拒绝配合工作人员提供相关信息，导致未解决。诉求：调查处理供电所工作人员未核实其家是否存在欠费问题便频繁催缴的事项。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司文山供电局，经调查，反映情况不属实，用户欠交电费后，供电企业严格按照相关规定开展电费催收工作，不存在恶意催费的行为。投诉人曾就职于供电企业，多次借故对供电企业进行不实投诉。 | 目前，通过现场走访，解释本次工作人员开展电费催收的情况，投诉人表示认可。
20241027NO52470040 | 电力,供电服务,停电抢修 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众互联网反映，其家10月26日12:00左右因表上线烧毁导致停电，电费交到云南农垦电力有限责任公司，联系云南农垦电力有限责任公司，无人接听，用户便通过微信联系云南农垦电力有限责任公司工作人员，工作人员对其辱骂，服务态度恶劣。诉求：调查处理电力公司工作人员服务态度恶劣以及未解决停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映情况属实，被投诉人承担全部责任。用户亲属下户线零线断线停电，故障发生后供电企业工作人员及时到场处置，采取临时措施恢复供电，并与用户亲属约定后续重新敷设线路供电，但由于供电企业工作人员外出培训，导致施工延迟。在此期间，用户在未与其亲属核实具体处置进度的情况下，通过微信群抱怨供电企业抢修滞后，供电企业工作人员认为用户无理取闹，使用不文明用语进行了回复，导致用户不满。已督促供电企业与用户沟通解释，并对对相关人员进行处理。 | 目前，已恢复用户哥哥家中用电，并且供电企业到达用户家中，对用户进行走访，就工作人员态度问题及抢修问题进行沟通解释，用户表示理解无异议。
20241023NO95150343 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 昭通市 | 镇雄县 | 昭通市镇雄县群众反映，其家电表1年多未使用，且未销户，唐房（音译）镇供电所在未将其家电表销户情况下便给他人使用，却联系其催缴电费，对此不认可， 联系95598供电服务热线，问题未解决，供电所规避责任，诉求：调查供电所未将电表销户给其他人使用问题。 | 被投诉对象为云南电网昭通供电局，经调查，反映情况属实，被投诉对象承担所有责任。因诉求人欠缴电费且后续未继续用电，供电所对用户实施停电并将电表拆回，在未销户的情况下给他人使用问题属实。求人反映的贪污受贿情况，经查无事实依据，也建议投诉人通过司法途径解决。已督促供电企业向用户解释道歉，并且规范电费催收工作、加强计量物资管理，杜绝此类问题再次发生。 | 目前，供电企业已向用户解释并道歉，用户均不认可。
20241006NO84840135 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区群众互联网反映，其居住村庄10月5日左右因供电所工作人员调试电压，在未通知情况下便进行停电，导致电器烧毁，对此不认可。诉求：调查供电所未通知停电问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昆明供电局，经调查，反映情况不属实，被投诉单位无责。事件发生后，供电企业积极与用户沟通赔偿事宜，现场与投诉人父亲就赔偿事宜达成一致意见，并于当日完成家电维修工作。因投诉人不清楚理赔情况，误以为理赔事宜未达成和解。已督促供电企业向投诉人沟通解释。 | 目前，经供电企业沟通解释后，用户表示满意。
20241012NO35860375 | 电力,供电服务,服务行为 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，其家之前每月产生90元左右电费。8月在用电习惯和用电设备均未改变的情况下，产生552元左右电费，认为电费异常。电费交到南方电网，南方电网工作人员与其联系调研用电情况，用户便反映此问题，工作人员告知帮其记录反映。10月12日11:30左右大理市供电公司工作人员联系其催缴电费，用户便询问其反映电费异常问题，但工作人员要求用户自行联系供电公司解决，且服务态度恶劣。拒绝联系95598供电服务热线、校验电表和排查内部线路。诉求：调查处理供电公司工作人员服务态度问题，并协助解决其家电费异常问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司大理供电局，经调查，反映情况不属实，被投诉对象无责。用户电表运行正常、接线正确，表计电量与用户实际用电情况相符。用户近期外出，负责照看其房屋的朋友临时使用用户家中电源对电动汽车充电，导致电量突增问题，由于用户不知情，误以为电量电费异常。已督促供电企业及时联系用户沟通解释。 | 目前，用户对调查结果表示理解，已经缴纳电费。
20241016NO54600526 | 电力,电力安全,其他（电力安全） | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 昆明市寻甸回族彝族自治县群众反映，其及邻居家表上线为裸线，已10余年。2021年开始反映此问题，未解决。2024年9月联系95598供电服务热线，河口供电所工作人员到现场勘查，但未给任何答复。称其居住地10月16日有恶劣天气（暴雨），线路出现打火情况。诉求：调查供电所不作为，未及时解决线路问题，并督促供电所尽快更换为带有绝缘皮的线路。 | 被投诉对象为云南电网寻甸供电局，经核实反映情况不属实，被投诉对象无责，投诉人到用户家中做客，期间看到周边供电线路因刮风下雨碰触树木出现放电情况，在未与用户确认的情况下，误认为供电企业不作为，导致线路存在安全隐患。产权用户之前也并未反映相关情况。已督促供电企业现场走访，消除安全隐患。 | 目前，用户已对线路下方个人资产树木进行修剪，消除了安全隐患。
20241011NO26180267 | 电力,供电服务,电能质量 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 德宏傣族景颇族自治州瑞丽市群众反映，其商铺所在区域低电压，此问题已持续2个月左右。电费交到南方电网，联系瑞丽市供电公司和95598供电服务热线，均未解决。对此不认可。诉求：调查处理供电公司未解决低电压问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司瑞丽供电局，经调查，反映情况属实，被投诉对象承担所有责任，用户所在台区因供电半径过长、线径偏小，用电高峰时段最低电压183.4V，电压不合格，影响用户正常用电。已督促供电企业制定治理措施，完成用户所在台区的升级改造，彻底解决低电压问题。 | 目前，供电企业计划在10月底对10kV允勐五回线1号箱变进行调档作业，调高变压器的输出电压。
20241023NO40730064 | 电力,供电服务,电能质量 | 曲靖市 | 沾益区 | 曲靖市沾益区群众反映，其居住地低电压，导致其家电器频繁损坏，已持续3至4个月左右，电费交到沾益区供电公司。其无法联系到供电公司，不认可。联系95598供电服务热线反映，客服人员接线不作为，其询问问题时，客服人员重复回复，对此不认可。诉求：1.调查处理供电公司不作为，未解决低电压的问题，并尽快解决此问题；2.针对95598供电服务热线问题重复回复的问题给予合理解释。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司曲靖供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责，投诉人所在小区由用户产权变压器供电，供电企业未抄表到户，投诉人电费交到物业公司，该小区相关供电设施均由物业公司负责维护。近期因小区供电线路老化严重电压不稳，导致投诉人家用电器损坏，投诉人与物业公司就赔偿事宜协商无果后，转而要求供电企业向物业公司施加压力，帮助其索要赔偿，已督促供电企业对投诉人进行解释。 | 目前，供电企业工作人员沟通解释后，投诉人仍坚持要求供电企业进行处置，超出供电企业正常服务范围。
20241009NO22420343 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 昭通市 | 镇雄县 | 昭通市镇雄县群众反映，其为牛场信用社的工作人员，10月9日前往牛场镇供电所打印“水利基金”凭证，但无人给其打印，对此不认可。称因供电所只有1名工作人员才能办理此业务，此人经常不在供电所导致已多次出现此问题，且供电所其他工作人员告知用户需联系12398能源监管热线投诉，故用户拒绝联系95598供电服务热线。诉求：调查供电所无人给其打印“水利基金”凭证问题，并督促供电所尽快整改避免再次出现此类问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局,经调查，反映情况不属实，被投诉人不承担责任。投诉人委托他人前往供电企业打印“水利基金”凭证时，由于供电企业相关工作人员外出办公，未能当场打印凭证，但已通过电话协商一致，经办人于次日领取相关凭证。因投诉人不清楚供电企业与经办人沟通情况，误以为供电企业服务不规范。已督促供电企业加强人员优化配置，确保用户问题及时解决，有效提升用户办电体验。 | 目前，投诉人已经牛场供电所领取了“水利基金”凭证。
20241001NO75660111 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住地频繁停电，已持续1年左右，电费交到嘎洒街道供电公司。10月1日再次停电，联系95598供电服务热线反映，未解决，对此不认可，诉求：调查处理供电公司不作为，未及时解决频繁停电的问题，并尽快解决此问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映情况属实，被投诉对象承担全部责任，用户所在地网架薄弱，故障停电多发，对用户的正常生活带来影响，供电企业积极组织开展抢修工作，主动通过微信群、短信发送、电话联系等方式将停电信息告知用户，做好用户的解释安抚工作。已督促加大对频繁停电问题的治理力度，提升用户所在地供电可靠性。 | 目前，经过沟通，用户表示理解，希望尽快完成频繁停电的处置，提高供电可靠性。
20241006NO42420130 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区群众互联网反映，其居住小区频繁停电已持续3年，电费交到供电局，多次联系95598供电服务热线未解决，对此不认可。诉求：尽快调查供电局失职不予解决频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昆明供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象不承担责任，因用户资产设备故障导致双电源备自投动作切换产生短时闪停3次。闪停后供电企业均及时告知用户闪停的相关情况，同时协助产权方开展故障排查。已督促供电企业协助产权主体尽快完成故障原因排查及处置。 | 目前用户已恢复正常用电。
20241016NO62430784 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 | 西双版纳傣族自治州勐腊县群众反映，9月3日至10月16日其居住小区因供电公司线路故障导致频繁停电。电费交到南方电网，9月13日联系供电公司，告知会尽快维修，但问题一直未解决。后联系95598供电服务热线，与上述答复一致，对此不认可。诉求：调查供电公司未及时解决频繁停电问题并进行处理。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映情况属实，被投诉对象承担全部责任。用户属于云南农垦电力公司直供用户，由于原云南农垦电力公司电网建设滞后，用户所在供电线路及上级变电站设备老化严重，长期处于带病运行状态，导致故障停电多发，对用户正常生活造成影响。已督促供电企业积极组织开展抢修复电工作，及时通过微信、短信等渠道将停电信息告知用户，主动开展应急服务，并且加大对频繁停电问题的治理力度，全力做好用户的解释安抚工作。 | 目前，已恢复供电，下一步，供电企业将加大对频繁停电问题的治理力度，随着项目的实施，用户所在地供电可靠性将会显著提升。
20241029NO95900544 | 电力,供电服务,电能质量 | 曲靖市 | 陆良县 | 曲靖市陆良县群众留言反映，其居住村庄频繁停电问题已持续1年左右。电费交到三岔河镇供电局，联系供电局，未解决，对此不认可。诉求：督促供电局尽快彻底解决频繁停电问题。 | 被投诉人为云南电网有限责任公司曲靖供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉人无责，，用户所在地区近一年内故障停电2次，停电后供电企业均及时告知用户、及时完成故障点处理。用户本次反映停电问题原因为其从昆明返乡发现家中无电，误以为是供电线路故障导致，经工作人员现场核实为用户表计出线开关跳闸导致的停电，工作人员已现场帮助用户合闸。已督促供电企业与用户沟通解释。 | 目前，工作人员已现场帮助用户合闸，已恢复用电。
20241018NO70510118 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区群众互联网反映，其居住小区频繁停电，此问题已持续多年。称每次停电原因均为艺术家园高压供电故障导致，且突发停电后南方电网不会在其微信公众号公布停电原因。对此不认可。诉求：调查处理南方电网昆明市官渡区电力局未解决频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昆明供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象不承担责任。用户停电设备为用户资产，应由用户自行委托有资质的施工单位进行处置。供电企业前期已向用户下发用电安全隐患整改通知书督促用户整改，但因用户未完成处置导致用户小区发生停电。停电后，供电企业积极协助用户查找故障点、进行故障处置，并做好应急服务点设置、停电信息告知等工作。已督促供电企业协助用户查找故障点，做好停电信息告知工作。 | 目前，已完成故障隔离、小区已恢复供电，后续供电企业将持续督促用户对其产权设备故障进行整改。
20241016NO26260436 | 电力,供电服务,电能质量 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄彝族自治州元谋县群众反映，其居住小区每逢天气变化（下雨）便停电已持续3个月左右。电费交到南方电网，10月15日联系元谋县供电局，告知开发商主线不合格，开关闭合不上导致。对此答复不认可，称为何供电局在主线不合格的情况下可以验收通过。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查供电局失职问题，并尽快彻底解决频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司楚雄供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责。诉求人所在小区经供电企业验收合格后才投入使用，不存在主线不合格通过验收的情况。用户反映停电问题为雷击导致断路器跳闸后小区自备发电机未自动投入造成，停电后供电企业均第一时间前往现场开展作业及应急服务工作。已督促供电企业及时做好停电短信发送、多渠道停电通知、现场走访等服务保障工作。 | 目前已经恢复供电，并且计划对该断路器加装防雷装置、并督促用户更换自备发电机信号锁，以保障用户用电稳定、彻底解决用电问题。