## Sheet1
附件2
11月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20241128NO36340908 | 电力,供电服务,电能质量 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄彝族自治州武定县群众反映，其居住村庄低电压问题已持续2年，电费交到武定县供电局。8月份联系供电局，工作人员勘查后，称会制定方案安装变压器，但一直无人处理，对此不认可。诉求：针对供电局未解决低电压问题调查处理，并尽快解决此问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司楚雄供电局，经核实，反映情况属实，被投诉人承担所有责任。诉求人及周边投诉人因供电半径较长、线径过细， 在用电高峰期存在区域性低电压问题。投诉人投诉前，供电企业已制定处置措施，并先后7次开展线路通道协调工作，但 因通道协调受阻，导致改造措置未能实施。已督促供电企业继续配合协调通道问题。 | 目前，供电企业将继续配合协调通道问题，待具备条件后及时开展低压改造，以解决投诉人用电高峰时段出现的低电压问题。
20241107NO66130475 | 电力,供电服务,用电报装 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区群众反映，2023年8月左右和2024年5月其向西山区供电局申请报装用电，手续齐全，已经受理，工作人员告知只安装电表会电压不稳，需安装变压器，后续以不同理由不予装表通电。联系95598供电服务热线，未解决。2024年11月7日联系12345市政热线，未答复。诉求：调查处理供电局未装表通电问题，并在11月完成装表通电。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昆明供电局，经核实反映情况不属实，被投诉对象无责。投诉人居住地为政府易地搬迁项目新建村落， 房屋已于2024年5月完成建设，但政府承诺建设的水电气 等配套工程至今尚未开展，投诉人及供电企业多次促请政府 相关部门推进项目建设均未果。考虑到群众实际需求，供电 企业在政府供电项目建设滞后，且投诉人无法提供合规办电 材料的情况下，主动承担社会责任，受理该户用电报装申请， 但现场勘查发现，投诉人所在区域无可接入电源点，短时间 内无法装表接电。为保障群众正常用电，供电企业无偿为投诉人提供应急电源装置供电。已督促供电企业积极申报应急项目，新建供电线路及变压器，彻底解决当地供电问题。 | 目前，供电企业供电企业无偿为投诉人提供应急电源装置供电，并且积极申报应急项目，新建供电线路及变压器，彻底解决当地供电问题 。
20241121NO55670310 | 电力,电力安全,安全隐患 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 大理白族自治州巍山彝族回族自治县群众互联网反映，称电力公司产权的电线杆距离其家房屋较近，认为增加了房屋遭受雷击的可能性，给居住者的生命安全带来了威胁，其次电线杆发生倒塌或线路故障可能会直接砸向房屋，造成不可估量的损失，对此不认可。诉求：督促电力公司尽快解决安全隐患问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司大理供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉人无责。供电企业按照规范对投诉人所在台区供电设施进 行升级改造，其中新增电杆18米，埋深为3米，杆根基础进 行混凝土加固，导线与投诉人房屋水平距离为3米，符合国家 相关标准，不存在安全隐患。已督促供电企业向投诉人进行解释。 | 目前，供电企业已经向投诉人进行解释沟通，解释并不存在安全隐患。
20241120NO35180792 | 新能源和可再生能源,并网发电 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 红河哈尼族彝族自治州个旧市群众反映，9月份左右联系大屯镇供电所申请分布式光伏并网，手续齐全，已受理，但工作人员以人手不足，物资短缺等理由一直未并网。对此不认可，认为处理时效慢，同时表示当地每个供电所要求材料不一致。建议联系95598供电服务热线，不认可，坚持要求记录反映。诉求：调查供电所处理时效慢问题，督促供电所提升处理时效，尽快解决并网问题，同时要求简化并网所需资料。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司红河供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责。投诉人于9月首次提交并网申请，因资料不全， 供电企业当天将投诉人缺失的资料及存在的问题一次性书面 向投诉人告知到位，后续该投诉人于11月重新提交完备资料后供 电企业正式受理，并及时开展现场勘查。在现场勘查过程中， 发现投诉人委托的施工单位存在违章问题，供电企业及时制止 并要求施工单位进行整改，整改完成后因施工单位疏忽未对 投诉人工程及时重新开工建设，导致工期延长。已督促供电企业沟通协调，完成后续并网工作。 | 目前，经过沟通协调，施工单位已完成施工且经过供电部门验 收后完成并网工作。
20241106NO83430280 | 电力,电力安全,安全隐患 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众反映，其家门口靖安供电局产权电线悬至半空，距离地面不足2米，存在严重安全隐患。9月份联系95598供电服务热线，供电局工作人员告知让其等待，一直未处理，对此不认可。诉求：督促供电局尽快解决安全隐患问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经调查，反映情况不属实，被投诉对象无责。供电企业供电线路建设规范，线路对地距离满足相 关要求，不存在安全隐患。投诉人擅自在供电线路下方修建房屋， 导致房屋与线路安全距离不足，存在较大安全隐患。供电企业已在日常巡视中发现该问题并向投诉人送达《安全隐患整改通知书》, 但投诉人不愿出资整改。已督促供电企业与投诉人协商，帮助投诉人完成整改。 | 经供电企业沟通协商后，目前投诉人同意自 行委托有资质的施工单位进行处置。
20241115NO27160172 | 电力,供电服务,停电抢修 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 迪庆藏族自治州香格里拉市群众反映，其酒店11月15日不明原因停电，电费交到南方电网，8:30至9:40拨打95598供电服务热线3次，一直告知稍后回复，但一直无人处理，对此不认可。认为95598供电服务热线工作效率低，回复不及时。诉求：请调查处理95598供电服务热线回复不及时问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司迪庆供电局，经核实，反映情况属实，被投诉对象承担所有责任。投诉人所在地区因小动物攀爬引起短路故障。故障发生后，供电企业第一时间前往现场开展故障处置，并及时通过微信服务群告知投诉人处置进度，已于当日恢复正常供 电。已督促供电企业加大供电线路的特巡特维力度，做好小动物、林木等异物触线的防治，减少供电线路故障次数。 | 投诉人所在地区已于当日恢复正常供电。
20241128NO72110879 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众反映，2019年其公司投资建设专线。2024年11月20日左右其公司计划拆除此线路时发现靖安镇供电所已擅自占用此线路，对此不认可。联系供电所，承认在2021年便占用此线路，希望用户公司不要追究，对此不认可。多次联系95598供电服务热线，未答复。诉求：调查处理靖安镇供电所擅自占用其公司专线的问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责。投诉人所述供电线路安全隐患突出，运维难度较大，其所在公司已于2021年将供电线路无偿移交至供电企业维护管理。因该公司负责人更换频繁，未对供电线路无偿移交具体事项进行交接，导致投诉人误认为供电企业擅自占用供电线路。已督促供电企业，向投诉人进行详细沟通解释。 | 目前，昭通供电局联系投诉人及昭通市城市建设 投资开发有限公司当面解释沟通供电线路无偿移交相关情况，投诉人表示认可。
20241107NO87950025 | 电力,供电服务,停电抢修 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其公司11月6日9:00左右因电缆损坏导致停电。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，景洪市供电局工作人员现场勘查，但未解决。对此不认可。诉求：调查处理供电局失职，并更换工作人员解决停电问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司西双版纳供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责。投诉人租用投诉人房屋经营商铺，由于投诉人产权 配电柜低压电缆故障，导致投诉人商铺停电，按照相关规定。应由投诉人委托有资质的电力施工单位进行处理。已督促供电企业积极协助投诉人开展故障抢修工作。 | 目前，已恢复投诉人 商铺正常供电。供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示认可。
20241127NO69770841 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 | 西双版纳傣族自治州勐腊县群众反映，因云南农垦电力有限责任公司与南方电网公司合并，故从6月2日开始未再收取电费。10月12日其通过南方电网APP查询到9月6日至10月6日产生49.25元电费，当时已交纳。11月份左右南方电网工作人员与其联系要求其交纳300元左右电费，但未告知用电度数和电费产生时间，对此不认可。11月27日其前往南方电网勐腊县供电营业厅核实，工作人员告知无法明确用电度数和电费产生时间，要求其联系抄表员核实，对此不认可。诉求：针对勐腊县供电营业厅无法明确告知300余元电费的用电度数和电费产生时间给予合理解释，并提供300余元电费的明细。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经核实，反映情况属实，被投诉对象承担所有责任。为解决人工抄表带来的电量电费异常问题，云南农垦电力公司于2024年6月开展低压集抄改造工作，但由于改造投诉人数量较多，直至2024年11月低压集抄系统才 上线运行，导致部分投诉人多个计费周期未能正常交纳电费，近期供电企业对前期积压电量电费进行抄收，因未提前进行 详细解释引起投诉人不满。已督促供电企业向投诉人沟通解释，并让低压集抄系统已正式上线运行，避免此类问题再次发生。 | 目前，供电企业已经向投诉人进行沟通解释，而且低压集抄系统已正式上线运 行，将有效避免电费异常问题再次发生。
20241125NO20830610 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住地因用电量超负荷导致电压不稳，此问题已持续2至3年，电费交给云南农垦电力有限责任公司。自称联系电力公司，未解决，对此不认可。诉求：调查处理电力公司不作为未积极处理电压不稳的问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经核实，反映情况属实，被投诉对象承担所有责任。因原云南农垦电力公司电网升级改造滞后，导致投诉人所在台区供电半径过长、配变重过载、三相负荷分配 不均、低压导线线径细等问题长期未得到解决，投诉人用电处 电压193.9V, 电压不合格。已督促供电企业已采取临时措施提升用 户所在台区供电质量。 | 目前，供电企业已采取临时措施提升用 户所在台区供电质量，并计划新增一台变压器彻底解决该台区低电压问题。
20241104NO45851055 | 电力,供电服务,电能质量 | 丽江市 | 永胜县 | 丽江市永胜县群众互联网反映，其居住村庄因变压器受损，导致停电。电费交到电力公司，其称电力公司简单维修后，在用电时，出现低电压，导致无法正常使用电器，对此不认可。诉求：调查电力公司失职，并尽快解决低电压问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司丽江供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象不承担责任。统查询投诉人所在变压器电压231V,现场测量 投诉人电表处电压为233V,经电压监测仪监测最高电压233V,最低电压227V,电压均满足相关要求，不存在低电压问题。投诉人反映停电问题实为临近变压器高压侧跌落熔断器B 相熔 丝熔断导致停电，停电期间产生电压异常问题，恢复供电后 电压回复正常。已督促供电企业对投诉人进行沟通解释。 | 经过现场测量，不存在低电压情况。不存在电器无法使用的情况。
20241122NO15490581 | 电力,供电服务,停电抢修 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其所在地部分住户11月21日19:40停电，一直未恢复供电。电费交到景洪电业局。联系电业局，无人接听，对此不认可。用户拒绝联系95598供电服务热。诉求：调查处理电业局未解决停电问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司西双版纳供电局，经核实反映情况不属实，被投诉人无责。投诉人租用用户摊位开展经营，非供电企业直供。本次故障停电原因为由于产权方施工导致自有设备故障 停电，按照相关规定应由投诉人委托有资质的电力施工单位进 行处置。已督促供电企业积极协助投诉人开展故障抢修，做好应 急服务工作，及时向现场投诉人告知停电信息及抢修进度。 | 目前，已恢复投诉人及周边摊位正常供电。
20241128NO77560859 | 新能源和可再生能源,并网发电 | 大理白族自治州 | 云龙县 | 大理白族自治州云龙县群众反映，其为光伏公司工作人员，称4月起其代替用户向云龙县供电公司申请户用光伏并网，自称手续齐全已受理，但供电公司频繁以可开放容量不足为由拒绝并网，对此不认可。诉求：调查处理供电公司拒绝户用光伏并网的问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司大理供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责。投诉人光伏并网项目未批先建，在未向供电企业申请，供电企业未出具并网方案情况下，光伏企业租用农户屋顶并先进行光伏板安装，倒逼供电企业进行光伏并网，该公司多次在未取得供电企业勘察意见的情况下，无序建设光伏发电设备，未批先建导致供电企业变压器容量难以满足其并网需求。已督促供电企业进一步完善分布式光伏发电并网办理流程，引导投诉人有序建 设分布式光伏发电设备。 | 供电企业将进一步完善分布式光伏发电并网办理流程，引导投诉人有序建 设分布式光伏发电设备。同时核实变压器可开放容量，统一纳入项目规划，逐步解决分布式光伏接入受限问题。
20241120NO80630281 | 电力,供电服务,停电抢修 | 文山壮族苗族自治州 | 文山市 | 文山壮族苗族自治州文山市群众反映，其工地11月18日12:30左右因故障导致停电，电费交给文山市电力公司。称联系电力公司工作人员一直以无法找到后端故障点为由拖延处理，对此不认可。用户拒绝联系95598供电服务热线。诉求：督促电力公司尽快解决停电问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司文山供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责。诉求人为房地产开发企业，向供电企业办理临时用电。因最近的电源点距用电地址较远，诉求人为节约用电成本，搭接在其他用户产权设备上用电。本次停电为被搭接用户设备故障导致，应由产权方开展抢修工作。已督促供电企业积极协调跟进处置进度。 | 目前产权方已自行委托有资质的施工单位开展抢修。
20241104NO72600976 | 电力,供电服务,停电抢修 | 大理白族自治州 | 祥云县 | 大理白族自治州祥云县群众反映，其租赁房屋用于生产经营，其公司10月16日被祥云县供电公司停电，对此不认可。联系供电公司，告知其公司机器设备功率过大，需安装专变，用户不认可。自称功率达到160千瓦才需安装，但其公司实际功率为110千瓦，且未恢复供电，用户已将功率调整至80千瓦，但供电公司仍拒绝恢复供电。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：解决无法恢复供电的问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司大理供电局，经调查反映情况属实，被投诉对象承担所有责任。投诉人申请增容至190kVA, 按照相关规定需建设10kV专变供电。经供电企业现场勘查，投诉人实际用电容量小于160kVA,符合投资延伸相关规定。但因投诉人接入后将导致所在片区重过载，暂不具备接入条件。供电企业已将相关情况向投诉人告知到位，并出具暂缓受理通知书。已督促供电企业通过新增变压器等方式解决投诉人用电问题。 | 后续供电企业将通过新增变压器等方式解决投诉人用电问题，经沟通解释后，投诉人表示认可。
20241122NO34920673 | 电力,供电服务,服务行为 | 昭通市 | 鲁甸县 | 昭通市鲁甸县群众反映，其购买二手房屋。自8月份起5次前往鲁甸县供电所办理电表过户，工作人员先是告知每个月只能10日至20日期间办理，后用户再次在此时间段前往办理，工作人员告知需指定工作人员才能办理，后用户再次前往，工作人员称因工作失误导致复印件丢失，再次让其重新提交办理，后用户再次前往供电所办理，称供电所显示营业时间为14:30，但14:40工作人员才陆陆续续到岗。11月22日10:00其家停电，后用户联系供电所工作人员询问原因，工作人员告知其家因欠费导致停电，且态度极其恶劣，对此不认可，称此前并未接到任何通知。诉求：1.针对供电所工作人员工作失误导致其多次往返办理电表过户问题进行答复；2.针对供电所工作人员未按营业时间到岗问题进行答复；3.调查处理未提前告知其家停电问题；4.处理供电所工作人员态度恶劣问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经核实，反映情况属实，被投诉对象承担全部责任。供电企业工作人员服务意识淡薄、业务办理不规范，导致投诉人多次往返营业厅办理同一业务，影响投诉人办电体验，已责令供电企业制定整改措施进一步提升服务水平。 | 目前，供电企业已制定整改措施进一步提升服务水平，并对相关单位和人员进行严肃问责。
20241114NO47770462 | 电力,供电服务,用电报装 | 保山市 | 施甸县 | 保山市施甸县群众反映，其8月下旬联系旧城乡供电所申请安装三相电，手续齐全，已受理，但工作人员告知电压过载，需要申请更换变压器，但一直无结果。诉求：调查保山电力有限公司失职问题，并尽快解决此问题。 | 被投诉对象为云南保山电力股份有限公司施甸分公司，经调查，反映情况不属实，被投诉对象不承担责任，投诉人为政府避险搬迁安置户之一，用电问题由乡政府统一协调。已督促供电企业为投诉人讲解相关政策，并解决实际用电需求。 | 目前，经过协调，供电企业为投诉人安装三相电能表，解决了投诉人的实际用电需求。
20241119NO74480748 | 电力,供电服务,用电报装 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区群众反映，11月13日其通过南方电网微信公众号申请动力电电表，手续齐全，11月18日官渡区供电局工作人员告知自行与村委会协调停电时间，但未告知停电区域。联系95598供电服务热线，客服告知工作人员回复：线路需要经过铁路，且需经铁路部门同意，需要等到2025年5月份，不认可。诉求：调查供电局失职，并尽快解决安装动力电电表问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昆明供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉单位无责。投诉人申请三相电增容，供电企业按照相关规定 组织工作人员开展现场勘查，因架设线路需从高铁桥架下穿越，需征得铁路管理部门同意后方可施工。供电企业多次开展通道协调工作，同时出具了不同方案解决投诉人用电问题，但投诉人均不同意，按照投诉人提出的方案，目前暂未获得施工许可。已督促供电企业继续配合协调通道问题，待具备条件后及时开展线路架设工作，以满足投诉人用电需求。 | 目前，投诉人对供电企业提供的其他方案均不认可，供电企业将继续配合协调通道问题，待具备条件后及时开展线路架设工作，以满足投诉人用电需求。
20241122NO45820725 | 电力,供电服务,电能质量 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 迪庆藏族自治州香格里拉市群众反映，其所在地11月20日开始每天20:00至00:00会出现频繁闪停情况，联系95598供电服务热线，香格里拉市供电局联系用户，告知正在调试，此问题可能会在11月25日或11月26日得到解决，但无法确定，对此不认可。诉求：调查供电局不作为，未彻底解决频繁闪停问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司迪庆供电局，经核实，反映情况属实，被投诉对象承担所有责任。因投诉人不愿透露具体用电信息，供电企业结合 投诉人描述判断闪停问题及近期诉求情况对投诉人反映台区进行确认，该台区近一年内累计停电9次，其中计划停电2次， 故障停电7次。投诉人反映的频繁闪停是11月20日19时至 24时期间低压负荷开关过负荷频繁跳闸，停电后供电所及时 开展抢修复电，对投诉人开展走访解释，同时通过发电车等设 备保障投诉人用电。已督促供电企业通过增加变压器等方式，解决片区频繁停电问题。 | 目前，供电企业已经新增1台1250kVA的变压器， 完成新老变压器的负荷分接，进一步提升投诉人所在区域的供 电可靠性。
20241119NO26310801 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 鲁甸县 | 昭通市鲁甸县群众反映，其居住村庄低电压问题已持续2年左右。电费交到鲁甸县供电所，3月份联系供电所，工作人员现场勘查，告知会在5月份加装变压器，但截至11月份，一直未处理，对此不认可。诉求：督促供电所尽快彻底解决低电压问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责，投诉人所在台区因供电线路线径过细，前期出现 季节性低电压问题。供电企业已于2024年4月进行导线更换及主变档位调整，完成处置后，通过系统查询2024年4 月至11月期间均未出现低电压情况。接到投诉人投诉后，供电企业现场测量投诉人用电处最高电压233.2V, 最低电压 205V,不存在低电压问题，已督促供电企业积极与投诉人沟通解释。 | 目前，经过供电局上门测量，不存在低电压问题。
20241122NO38410209 | 电力,供电服务,停电抢修 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，其居住小区部分住户家中11月21日18:00左右不明原因停电，电费交到南方电网。多次联系95598供电服务热线，11月21日20:30大理市下关供电局工作人员现场勘查，告知只负责抄表，不负责维修，便离开现场。对此不认可。诉求：调查处理供电局失职，未解决停电问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司大理供电局，经核实反映情况不属实，被投诉对象无责，投诉人所在小区供电设施故障停电，由于供电设施产权属 于投诉人，按照相关规定，应由产权方委托有资质的施工单位进行处理。已督促供电企业积极协助投诉人进行故障处置。 | 目前供电企业协助投诉人进行故障处置，现已恢复正常供电。
20241122NO65600808 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区群众反映，其此前因住院，未在家居住。11月22日其发现家中不明原因停电，称供电公司未通知，造成家中电器损坏。11月22日上午联系95598供电服务热线，告知会有人与其联系，但无人联系，对此不认可。与用户核实是否存在欠费问题，用户表示无法核实，称此前欠费供电公司均会进行通知。诉求：调查供电公司未通知停电问题，并尽快解决此问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昆明供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责。投诉人所在地区未发生停电问题。投诉人反映停电 问题实为家中室内空开损坏导致。接到投诉人诉求后，供电企业及时联系投诉人，投诉人反映已自行更换空开，现场用电正常。已督促供电企业到现场后再次协助投诉人开展用电安全检查。确认投诉人线路及表计均运行正常。 | 目前，投诉人已经自行更换空开，供电企业到达现场后再次协助投诉人开展用电安全检查，确认投诉人线路及表计均运行正常。
20241129NO34190398 | 电力,电力安全,安全隐患 | 昭通市 | 盐津县 | 昭通市盐津县群众反映，因其居住村庄一直未进行农网改造，导致给其家供电的电表上线与树木接触且距离地面过近，认为存在安全隐患。多次联系中和供电所，承诺尽快处理，但未解决。11月中旬联系95598供电服务热线，无人回复。诉求：调查供电所未按承诺尽快解决安全隐患问题，并协助尽快解决。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责。投诉人所在地已完成农网升级改造，供电线路对 地距离大于5米，满足国家相关规定，且均为绝缘导线，不存在安全隐患。投诉人所述电表上线为投诉人产权供电线路，供电企业工作人员协助投诉人勘察并未发现安全隐患，已告知用户若坚持改造线路，按照相关规定，应自行联系有资质的施工单位进行处理。已督促供电企业向投诉人进行解释说明。 | 目前，供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示认可 。