## Sheet1
附件2
12月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20221221NO44270607 | 电力,供电服务,电能质量 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区群众反映，其居住地因线路较细导致低电压已持续3年，电费交到供电所。联系供电所，承诺会更换线路，但一直无人处理。11月左右联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理供电所不作为未解决低电压问题。 | 经核实，用户长期在外务工，近期回到家中发现电磁炉使用不正常，误认为因电压偏低导致，经工作人员现场测量，用户表计处及家中电压值分别为216.9V、205.2V，电压值均在合格范围内。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221220NO84230366 | 电力,供电服务,电能质量 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区群众反映，其居住地低电压持续2年。称当地已架设新电线杆及线路，但未通电。7月份左右联系越州镇供电所，承诺8月30日之前解决，但未解决。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理供电所失职未按承诺解决低电压问题。 | 经核实，用户所在地因供电线路存在低电压问题，供电企业已先后四次开展线路改造工作，均因当地村民阻挠施工，多次拔除已组立电杆，导致项目难以实施。下一步，供电企业将继续会同当地政府部门开展通道协调工作，确保项目顺利实施。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221213NO25120285 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区群众留言反映，其居住地频繁停电及电压不稳已持续2周。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，电话打不通。用户不认可，称每次停电及调试电压时均未通知。诉求：尽快调查供电局失职不予解决频繁停电及电压不稳问题。 | 经核实，供电企业工作人员现场测得用户表前电压为221V，电压合格。用户反映的频繁停电及电压不稳问题，主要因电网运行方式调整，导致用户所在小区出现短时闪停，影响用户用电体验。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221220NO16700394 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 威信县 | 昭通市威信县群众反映，其居住地不明原因频繁停电问题已持续1个月。电费交到南方电网，联系威信县供电所，未解决。联系95598供电服务热线，未转入人工服务，对此不认可。诉求：处理供电所不作为问题，并尽快解决此问题。 | 经核实，由于寒潮来临，用户频繁使用取暖设备，负荷突增，导致频繁跳闸，监控到该情况后，供电企业工作人员立即进行负荷调整，以致用户所在区域出现短时停电，经工作人员解释，用户表示理解。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221220NO37020317 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众反映，其居住街道12月20日10:45左右不明原因停电。电费交到南方电网，12月20日10:50左右其使用本机号码联系95598供电服务热线反映，转入人工服务后一直无人接听，对此不认可。诉求：1.针对联系95598供电服务热线转入人工服务一直无人接听问题给予合理解释；2.督促供电所尽快解决停电问题。 | 经核实，用户所在地因线路故障停电，供电企业已通过短信、微信等方式向用户告知停电情况，并积极组织人员开展抢修工作，及时恢复电力供应。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221221NO66870465 | 电力,供电服务,停电抢修 | 丽江市 | 古城区 | 丽江市古城区群众反映，其居住村庄12月21日13:00左右不明原因停电，未收到停电通知。电费交到南方电网，拒绝联系95598供电服务热线和丽江市电力公司。诉求：调查电力公司违规停电问题。 | 经核实，用户所在地因线路故障停电，供电企业已通过短信、微信、上门通知等方式向用户告知停电情况，并积极组织人员开展抢修工作，及时恢复电力供应。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221209NO45020570 | 电力,供电服务,电能质量 | 文山壮族苗族自治州 | 西畴县 | 文山壮族苗族自治州西畴县群众反映，其居住地低电压已持续2、3年。电费交到西畴县供电所，联系95598供电服务热线及供电所，未解决。诉求：调查供电所失职问题，并尽快改造彻底解决低电压问题。 | 经核实，用户所在台区线路老化、变压器容量小，用电高峰期会出现低电压情况。用户投诉前供电企业已积极申报改造项目解决该台区电压问题，经供电企业工作人员沟通解释后，用户表示认可。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221220NO91830292 | 电力,供电服务,电能质量 | 文山壮族苗族自治州 | 文山市 | 文山壮族苗族自治州文山市群众反映，其居住小区频繁停电已持续2、3年，电费交到南方电网，多次联系95598供电服务热线，未解决。诉求：尽快调查供电公司失职不予解决频繁停电问题。 | 经核实，用户所在小区近一年内共计停电5次，其中故障停电4次，计划停电1次。停电后供电企业均及时组织开展故障抢修复电工作，供电企业工作人员对近期停电情况进行解释后，用户表示理解。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221218NO91590015 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区群众互联网反映，其居住小区每到冬天便会频繁停电。多次联系供电局，均只维修恢复供电，但未解决频繁停电问题，对此不认可。诉求：调查供电局失职未及时解决频繁停电问题，并尽快彻底解决此问题。 | 经核实，用户所在小区近一年内共计停电2次，其中故障停电2次，不存在频繁停电情况。本次为供电企业低压供电设备突发紧急缺陷，需紧急停电处理，工作完成后已及时恢复供电，停电时长1.5小时。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221205NO93100302 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区群众反映，11月29日18:00之后其发现家中停电，停电未得到提前通知，导致其冰箱内食品全部腐坏。29日18:58左右联系95598供电服务热线反映，客服告知是欠费停电，并表示48小时内会有工作人员答复，但一直无法答复。12月1日10:19再次联系95598供电服务热线，客服告知2小时内答复，但15:16才有工作人员联系用户，告知已下发通知，但又表示没有义务通知。用户不认可，称其未收到任何通知，15:36再次联系95598供电服务热线，客服又告知会在2小时内答复，但一直无人回复，3日用户收到95598供电服务热线下发的短信通知，称问题已处理完成，但实际无人处理，4日13:36联系95598供电服务热线核实，客服称24小时内答复，之后有工作人员联系用户，要求当面处理问题，并告知无法赔偿，用户不认可。诉求:1.彻查供电公司停电未提前通知问题；2.严肃处理工作人员未按时回复问题。 | 经核实，用户欠交电费，供电企业工作人员多次催收未果后，按照规定进行停电催收，用户交清电费后及时恢复供电。但由于停电导致用户冰箱内食物损坏，引发客户不满。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221202NO29360133 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 永善县 | 昭通市永善县群众反映，其居住地频繁停电已持续3年，电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，未解决，对此不认可，诉求：督促供电所尽快解决频繁停电问题，保证居民正常生活。 | 经核实，用户所在10kV细沙集镇线近一年内共计停电16次，其中故障停电10次，计划停电6次。故障停电次数同比虽已下降50%，但因年内停电次数较多，对用户正常用电造成影响。 | 目前，投诉人反映问题已得到基本解决，并将督促供电企业将次线路问题列入整治，持续提升供电质量。
20221221NO45910743 | 电力,供电服务,服务行为 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区群众互联网反映，12月21日95598供电服务热线频繁发送短信通知其家欠费，如12月22日未交纳电费便进行停电。对此不认可，自称此前催缴电费的短信中有交纳电费的链接，但此次无连接，并且短信中言语存在威胁。联系五华区供电公司经理，未解决。诉求：调查处理供电公司服务不规范问题。 | 经核实，用户欠交电费，未避免用户因欠费导致停电，供电企业向其发送短信告知相关情况，短信内容并不存在言语威胁。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221214NO67790275 | 电力,供电服务,服务行为 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区群众反映，12月13日西山供电所工作人员到其公司（曲靖市俊益新形墙体材料有限公司）催收电费时服务态度恶劣，已张贴欠费通知。用户称每月25日之前交纳电费即可，现在工作人员提前催收电费存在违规行为。用户拒绝联系95598供电服务热线。诉求：处理供电所工作人员服务态度恶劣及违规行为。 | 经核实，用户电费发行后，供电企业工作人员按照相关规定现场送达《催交电费通知单》通知用户交费，由于用户拒签，工作人员将《催交电费通知单》粘贴至用户变压器下方电杆处，并照相取证，并不存在服务态度恶劣及违规行为。用户认为粘贴欠费通知单有损其公司颜面，故拨打投诉电话，经供电企业工作人员沟通解释后，用户表示理解。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221214NO80580453 | 电力,供电服务,电能质量 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区群众互联网反映，其居住小区频繁停电（用户未写明时长），且停电无通知，对此不认可，电费交到曲靖电力公司。诉求：彻查电力公司不作为未解决频繁停电问题。 | 经核实，用户所在小区近一年内并未发生涉及供电企业供电线路停电的情况。本次引发用户投诉的停电属小区户表轮换期间短时停电，供电企业已提前通过电话、微信群、现场粘贴公告等方式通知用户。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221220NO19920184 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区群众反映，其家12月15日不明原因停电。联系95598供电服务热线，工作人员上门勘查后，告知电表外线断裂导致，因其家长期无人居住，工作人员要求其到营业厅办理完善电表手续后才能给其恢复供电。12月16日其前往供电营业厅已完善相关手续，工作人员承诺16日下午帮其恢复供电，但截止到12月20日无人处理，对此不认可。诉求：调查供电所未按承诺帮其恢复供电问题，并协助尽快解决。 | 经核实，用户电表外线断裂导致无法用电，接到用户诉求后，供电企业积极响应，但受疫情影响，供电企业大量员工因病无法到岗，人力资源严重不足，无法解决用户问题，现已及时调派其他地区抢修人员到场为用户恢复用电。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221219NO86740916 | 电力,供电服务,电能质量 | 普洱市 | 思茅区 | 普洱市思茅区群众互联网反映，其居住社区频繁停电问题已持续5年左右，12月19日再次停电。电费交到普洱市电力公司，联系电力公司告知不明停电原因，对此答复不认可。诉求：调查电力公司失职未彻底解决频繁停电问题。 | 经核实，用户所在台区近一年内累计停电3次，不存在频繁停电问题。由于用户所在地近期出现降温天气，居民取暖负荷大幅增长，导致台区变压器过负荷跳闸。停电后，供电企业及时组织开展抢修复电工作，及时恢复电力供应。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221219NO26530910 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区群众反映，其居住地12月18日18:00左右不明原因停电，一直未恢复。电费由房东转交到供电局，联系95598供电服务热线，电话无人接听，更换号码拨打，同样无人接听。其称一直无人维修，对此不认可。诉求：调查供电局失职未及时解决停电问题。 | 经核实，用户所在台区负荷增长较快，供电设施长期过载运行，低压用户用电线路一旦发生故障，就会造成公用供电设施跳闸。自2019年起，供电企业准备新建变压器解决上述问题，但由于土地协调不畅，项目始终未能实施 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221219NO74710880 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区群众反映，其居住地12月18日18:00左右停电，不明原因。电费交到电力公司，当天晚上联系95598供电服务热线，告知工作人员正在维修。其称一直未复电，对此不认可。再次联系95598供电服务热线，电话无人接听。诉求：调查电力公司失职未解决停电问题。 | 经核实，用户所在台区负荷增长较快，供电设施长期过载运行，低压用户用电线路一旦发生故障，就会造成公用供电设施跳闸。自2019年起，供电企业准备新建变压器解决上述问题，但由于土地协调不畅，项目始终未能实施。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221209NO76050347 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 昭通市 | 镇雄县 | 昭通市镇雄县群众反映，其所在地6个月前已改为预付费交费模式，称供电公司要求必须预存比前1个月电费金额多的电费才能正常用电，对此不认可。联系供电所，工作人员告知按相关政策执行，但未提供具体依据。拒绝联系95598供电服务热线。诉求：针对供电公司要求必须预存比前1个月电费金额多的电费才能正常用电给予合理解释，并提供相关依据。 | 经核实，用户与供电企业签订《低压电力智能交费服务协议》成为智能交费用户。投诉人租住用户房屋，不清楚智能交费规则，经供电企业工作人员沟通解释后，投诉人对智能交费模式表示认可。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221208NO12040509 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 昆明市石林彝族自治县群众反映，其居住村庄12月7日15:00左右不明原因停电，未恢复供电。电费交到南方电网，联系石林县供电公司，告知正在抢修，让其等待。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查供电所不作为未解决停电问题。 | 经核实，供电企业开展计划检修作业，导致用户所在线路停电，停电前供电企业工作人员已发送停电短信通知用户，但因疫情防控及线路通道受村民阻扰影响，未能在计划时间内恢复送电。在此期间，供电企业设置便民服务点为用户提供充电服务，并通过现场走访、微信等方式告知相关客施工进度及预计复电时间，服务应急工作到位。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221207NO89500264 | 电力,供电服务,用户受电工程市场秩序 | 昆明市 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区群众反映，其向晋城街道供电所申请报装三相电，11月16日已提交全部手续，业务已受理，但截止到12月7日未安装电表。多次联系供电所，工作人员均告知需排队及无电箱，需用户耐心等待。11月底其再次联系供电所，工作人员多次承诺安装时间，但工作人员均未按承诺时间安装，对此不认可。多次联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查供电所未按承诺装表通电问题，并协助尽快解决。 | 经核实，接到用户用电申请后，供电企业工作人员按照相关规定指导用户提供办电资料，在整个办理过程中，认真、细致、耐心解答用户疑问，业务办理规范、服务到位。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。
20221216NO39950447 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 永善县 | 昭通市永善县群众互联网反映，其居住小区频繁停电，12月15日17:00再次停电。供电公司通知将在12月16日6:00恢复供电，但一直未恢复供电，影响正常生活，对此不认可。诉求：调查处理供电公司不作为未彻底解决频繁停电以及未按照承诺时间恢复供电的问题。 | 经核实，用户所在供电线路故障停电次数由2021年14次下降到2022年3次，本次为计划作业停电，停电前供电企业已通过短信、微信、现场公告等方式通知用户，并设置了便民服务点提供供电服务。 | 目前，投诉人反映问题已得到解决。