## Sheet1
附件2
2月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20230215NO44390154 | 电力,供电服务,电能质量 | 文山壮族苗族自治州 | 广南县 | 文山壮族苗族自治州广南县群众反映，其居住地不明原因频繁闪停已持续2天，电费交到供电所。联系供电所，告知属于变电站的问题，但未解决。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理供电所不作为未解决频繁闪停的问题。 | 已督促供电单位做好停电管控和日常运行维护，减少故障停电和计划停电，保障群众正常用电。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司文山供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。35kV珠琳变电站10kV邮电线，2022年2月15日至2023年2月15日(近一年）共停电3次，其中预 安排停电2次，故障停电1次。投诉人所在地供电线路发生紧急缺陷，为确保电网正常运行，供电企业将部分负荷转由投诉人所在线路代供，由于用电负荷激增，线路出现闪停，影响投诉人用电体验。经供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示理解。
20230215NO88360221 | 电力,供电服务,用户受电工程市场秩序 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰市 | 楚雄彝族自治州禄丰市群众反映，其为公司代理人，2022年12月至2023年2月勤丰镇供电所多次建议用户将未使用且存在安全隐患的变压器办理销户。2023年2月15日其到供电所办理销户，手续齐全，工作人员告知也无需办理销户，办理销户需自行拆除变压器以及接户线，对此不认可，认为应由供电所负责拆除。办理过程中供电所所长与其进行沟通，沟通未达成一致便对其辱骂，认为服务不规范。诉求：调查处理供电所工作人员违规要求用户拆除供电设施问题以及供电所所长服务不规范问题。 | 已督促供电企业，做好用电检查和安全用电宣传，同时做好服务技能、服务礼仪培训，保证工作人员在工作中服务态度好。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司楚雄供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人用电设备长期无人维护，存在重大安全隐患，根据双方签订的《供用电合同》约定，销户后用电方应委托有资质的单位拆除其专用的受电设施。在沟通过程中，供电企业工作人员无辱骂投诉人的情况。投诉人对反馈情况理解认可。
20230201NO40100366 | 电力,供电服务,停电抢修 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 怒江傈僳族自治州福贡县群众反映，1月31日晚上用户发现其商铺未欠费被停电。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线反映，工作人员已上门查看，之后联系电脑端为其恢复供电，但未对停电原因作出解释，对此不认可。诉求：彻查供电局乱停电问题。 | 已督促供电企业及时进行电费退补工作，开展电费复核工作，定期检查辖区内表计，确保电费计量无误，电能表计正常工作。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网有限责任公司怒江福贡供电局。经调查，反映事项不属实，用户房东欠交电费，经供电企业多次催费未果后，智能缴费系统自动执行停电催收。由于用户房东近期擅自迁移供电企业电表，且将用户使用电表与其使用电表接反，直接导致实际并未欠费的用户被供电企业执行停电催收。供电企业工作人员现场核查后，对用户电表接反的问题进行了处理，恢复正常供电。彻底解决投诉人反映问题。
20230224NO19880236 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区群众反映，其家2月24日10:00左右欠费停电，停电未得到提前通知，现交费后已恢复供电，但其对停电未提前通知不认可。电费交到云南电网有限责任公司，联系95598供电服务热线反映，告知是因其家电费余额不足以抵扣下月电费导致拉闸停电，用户不认可。诉求：彻查电网公司停电不提前通知问题。 | 已督促供电企业严格按照《供电营业规则》开展三级催收工作，做好欠费信息、停电信息告知工作，做好信息沟通工作。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人欠交电费，供电企业严格按照相关要求开展电费催收工作，多次催费未果后对投诉人执行停电催收，交清电费后已及时恢复供电。由于投诉人租住他人房屋，其房东未告知办理电费信息变更及电费通知单公示情况，导致投诉人误认为供电企业违规停电，供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示满意。
20230213NO93230205 | 电力,供电服务,电能质量 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，其居住村庄低电压问题已持续约2年。电费交到下关镇供电所，联系供电所和95598供电服务热线，告知会解决，但迟迟未解决，对此不认可。诉求：核查供电所失职未解决低电压问题，并尽快解决。 | 已督促供电企业，做好用电检查及安全用电宣传，保证用户正常用电。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网有限责任公司大理供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。现场测量投诉人用电处最低电压为223.26V，电压合格，不存在低电压问题。现场检查判断，投诉人家中负荷分配不均引起用电异常，供电企业工作人员已积极协助投诉人完成室内三相负荷调整，投诉人表示认可。
20230222NO80020440 | 电力,电力安全,安全隐患 | 德宏傣族景颇族自治州 | 陇川县 | 德宏傣族景颇族自治州陇川县群众反映，其为村支书，称1月份其所在村庄电线杆上的电线出现下垂，存在安全隐患。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线反映，让其自行找电工处理，用户不认可，称此电线是城子镇供电所架设，应由供电所处理。诉求：彻查供电所不作为未解决安全隐患问题。 | 已督促供电企业及时开展用电检查和安全用电宣传，协助企业做好安全隐患整改工作，并做好解释沟通工作。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司德宏供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人自建供电线路由于年久失修，线路对地安全距离不足，存在安全隐患。由于该电力设施产权属于投诉人，按照相关规定，应由投诉人自行联系有资质的施工单位进行处理。供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示认可。
20230213NO18770267 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众反映，2022年年初其居住村庄已完成农网改造，2023年1月初电表已安装，但一直未通电，对此不认可。联系95598供电服务热线，工作人员承诺1月20日前通电，但截止到2023年2月13日未通电，对此不认可。称同1条线路上的其他村庄已通电。诉求：调查供电公司未按承诺时间通电问题，并协助尽快解决。 | 已督促供电企业按要求开展装表接电工作，保证施工力量，及时核对用户信息，确保群众用电。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通昭阳供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。经核实，投诉人所在台区开展农网改造，已于2023年1月31日完成低压线路及电表安装，但由于投诉人所在社区提供的投诉人资料不准确，需要逐户进行核对，导致装表接电工作推迟。供电企业工作人员现正积极协助社区工作人员重新核对投诉人资料，预计2023年3月30日前完成该社区所有装表接电工作。彻底解决投诉人反映问题。
20230203NO26390375 | 电力,供电服务,用户受电工程市场秩序 | 红河哈尼族彝族自治州 | 蒙自市 | 红河哈尼族彝族自治州蒙自市群众反映，其经营宾馆，约从2022年2月份起向南方电网申请增容为三相电，但新安所供电所一直以超负荷为由拒绝受理，之前告知隔壁村庄安装变压器后可为其办理，现隔壁村庄已增加2台变压器，用户通过南网在线小程序再次申请增容，供电所仍以超负荷为由拒绝受理，对此不认可。联系95598供电服务热线反映，未解决。诉求：彻查供电所拒绝受理增容业务问题。 | 已督促供电企业通过改造、新增等方式，解决用户业扩受限问题。并对辖区所有涉及业扩受限的业扩报装诉求开展排查，核实诉求是否解决。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网有限责任公司红河蒙自供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。用户租用自建房经营酒店，申请新装用电80kW，在用户提交申请后，供电企业工作人员及时受理用户业务，但由于其所在台区变压器已过载运行，无法满足用户新装用电需求，供电企业工作人员详细向用户解释业扩受限原因，计划2023年6月前新建一台400kVA变压器，以彻底解决用户所在台区供电能力不足导致的业扩受限问题。
20230227NO85650311 | 电力,供电服务,停电抢修 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县群众反映，其为甘庄派出所工作人员，称因派出所未及时交纳1月份电费，2月27日10:40左右甘庄供电所未经通知为派出所停电，对此不认可，称停电后已交纳电费。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线反映，告知会尽快复电，但对停电未提前通知问题未作出合理解释。诉求：彻查供电所停电未提前通知问题。 | 已督促供电企业严格按照《供电营业规则》做好三级催收和欠费停复电工作，做好欠费信息、停电信息告知工作，做好沟通解释工作。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司玉溪供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人所在单位因财政资金紧张无力交纳本月电费，供电企业工作人员严格按照规定开展电费催收，停电前30分钟到现场告知其所在单位负责人，投诉人交清欠费后立即恢复供电。经解释沟通，投诉人对处理情况理解认可。问题解决。
20230202NO39670028 | 电力,供电服务,电能质量 | 曲靖市 | 宣威市 | 曲靖市宣威市群众反映，其居住地部分用户因线路老化，且为铝芯线导致低电压，存在安全隐患。联系城区供电所，工作人员告知电表下线由用户自行更换。1月底用户自行更换电表下线后，仍未解决低电压问题。联系95598供电服务热线，工作人员现场勘查后，告知其家有电便可，无法解决低电压问题，且服务态度恶劣，对此不认可。称供电所已给其他用户更换过电表上线，但一直未给其更换。诉求：1.调查供电所失职未及时解决低电压问题，并尽快彻底解决此问题；2.明确告知城区内是否还允许使用铝芯线。 | 已要求供电企业定期开展低电压清理工作，做好解释沟通，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网有限责任公司曲靖宣威供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。经核实，用户下户线使用铝导线符合国家相关标准，且无破损和灼烧痕迹。现场测量用户所在台区变压器电压为A相224.7V、B相232.6V、C相223.5V，用户用电处电压为210V，电压均满足要求，不存在低电压问题。城区供电所工作人员在能力范围内将用户下户线由护套线更换为铝芯塑料线。彻底解决投诉人反映问题。
20230202NO18410324 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众反映，2月1日其家表上线烧毁导致停电，未恢复供电。自称1月10日线路便起火，守望乡供电所现场勘查后告知线路无问题。2月2日联系昭阳区供电所，工作人员告知需等待守望乡供电所帮其处理，但一直无人处理。诉求：调查处理供电所失职未解决停电问题。 | 已督促供电企业举一反三，备足用好低压常用抢修物资，及时解决群众反映用电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网有限责任公司昭通昭阳供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户表计进线发生故障后，供电企业积极安排工作人员联系用户核实情况。但因夜间登高抢修风险较高、抢修物资储备不足、抢修车辆临时故障等原因，导致抢修复电时间有所延迟。2月2日完成抢修，检查用户供电正常。彻底解决投诉人反映问题。
20230220NO36600157 | 电力,供电服务,电表计量 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众反映，2023年1月左右其发现旧圃镇供电所工作人员不明原因拆除其家电表，并私自在供电所内部使用10余天，导致产生281元电费，对此不认可。自称此问题频繁发生，其通过微信公众号向南方电网反映，供电所告知用户，需用户自行缴纳电费，对此不认可。诉求：1.调查处理供电所违规拆除电表并私自使用的问题；2.针对产生的电费如何进行处理给予明确答复。 | 已督促供电企业严格按照抄核收及计量标准，对投诉人反映的问题进行核查，做好解释沟通，按规定做好电费退补相关工作。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人使用电表数据召测异常，供电企业工作人员征得投诉人同意，将电表带回供电所校验，在电表数据异常问题解决后，供电企业按照投诉人要求重新装回电表，投诉人用电正常，电表计量准确。但在2023年1月电费账单产生后，投诉人以不认可表计电量为由，拒绝交纳电表装回后其实际使用的电量电费，供电企业工作人员多次沟通解释无果。后续继续开展解释沟通工作。
20230217NO32170241 | 电力,供电服务,停电抢修 | 迪庆藏族自治州 | 维西傈僳族自治县 | 迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县群众互联网反映，2月14日通过微信交纳电费，电费到账，但2月17日给其家停电，电费交到南方电网，联系电力公司，告知1月份帮其垫付电费，需要转账后给其供电，其表示目前已恢复供电，且1月份通过微信正常交纳电费，对电力公司违规停电不认可。诉求：调查电力公司违规停电问题。 | 已督促供电企业，严格按照供电营业规则要求开展电费催收工作，杜绝走收电费，做好欠费停电告知，积极取得用户理解。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司迪庆供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。经核实，投诉人欠交电费，供电企业工作人员多次催费未果后，按照相关规定应执行停电催收，但为保障客户春节期间欠费不停电，供电企业工作人员为投诉人垫付了所欠电费，并恢复正常供电。垫付电费行为违反了供电单位抄核收管理办法。目前投诉人已回复供电，现场走访进解释沟通，投诉人表示理解。
20230203NO35190061 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 红河哈尼族彝族自治州 | 泸西县 | 红河哈尼族彝族自治州泸西县群众反映，其居住地在2022年10月份左右进行电网改造，因其家表上线需经过他人房屋上方，但该户不同意，导致中枢供电所一直未给其家接通表上线。联系供电所反映，告知需用户与邻居协商一致后才能处理，现问题一直未解决，其家已停电约4个月。联系95598供电服务热线反映，未得到答复。诉求：彻查供电所不作为未接通表上线问题。 | 已督促供电企业，做好通道规划设计，按要求积极配合用户开展通道协商工作，协助联系相关政府部门开展沟通协商，积极解决用户用电问题。 | 投诉对象为南网云南电网有限责任公司红河泸西供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户与其周边居民存在私人矛盾，周边居民坚决不同意搭接用户的供电线路从他们的产权用地及房屋上经过。供电企业及当地司法部门多次协调无果，导致供电企业无法为用户搭火接电。用户表示将通过司法途径进行解决，电表暂不申请安装。
20230213NO96720329 | 电力,供电服务,停电抢修 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县群众反映，2月13日其家因拖欠1月份电费导致停电。其缴纳电费后未恢复供电，不认可。联系95598供电服务热线反映后，供电公司联系用户告知需将2月1日至2月12日产生的5元电费缴纳完毕才给其恢复供电，对此不认可。诉求：调查处理供电公司拒绝恢复供电以及提前收取2月份电费的问题。 | 已督促供电企业在推广智能交费业务过程中，当发现客户对智能交费业务不认可或者不认同、不满意的情景时，优先为客户恢复送电，然后就智能交费业务进行沟通解释，争取客户支持。 | 被投诉对象为南网云南电网公司红河河口供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人于2020年11月1日与供电企业签订《低压智能交费服务协议》，属智能交费用户，由于投诉人未及时交纳电费，供电企业工作人员多次催费未果后，智能交费系统自动开展停电催费，投诉人交纳足额电费后，系统自动恢复供电。解释沟通后投诉表示认可。
20230214NO68730528 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区群众互联网反映，2023年2月14日10:30收到南方电网下发的信息，要求其预存电费，否则将在30分钟后停电，对此不认可，表示之前为后付费模式，预存电费模式从2022年8月份开始实行，但电力公司宣传不到位，存在强制现象。诉求：调查电力公司宣传不到位，强制更改缴费模式问题。 | 已督促供电单位，做好智能缴费协议签订，并开展宣传工作，做好欠费信息，停电信息的告知工作。严格按照《供电营业规则》要求，开展欠费停电催收工作。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉单位南网云南电网有限责任公司玉溪红塔供电局，经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人于2020年8月10日与供电企业签订《低压智能交费服务协议》，属智能交费用电投诉人，由于投诉人电费账户余额不足，供电企业工作人员多次提醒未果后，智能交费系统自动开展停电催费，投诉人交纳足额电费后，系统自动恢复供电。供电企业工作人员解释沟通后，投诉人对智能交费业务表示理解和支持。
20230215NO29500314 | 电力,供电服务,抄表计费 | 昭通市 | 镇雄县 | 昭通市镇雄县群众互联网反映，1月10日通过南方电网APP发现其家1月1日产生268度电量，但正常情况下每日产生10度左右电量，1月10日联系95598供电服务热线，告知可能为系统问题，会帮其反馈。但一直无人答复，2月10日再次联系95598供电服务热线，电力公司工作人员与其联系，称可能是其家电表故障，会前去检查。2月14日工作人员前来检查，告知电表正常，对此不认可，表示家中只有热水器和电冰箱。诉求：调查电力公司乱收费问题。 | 已督促供电企业做好抄核收管理工作，全力保障自用计量系统稳定可靠运行，快速对故障处置，保障时效和质量，做好沟通解释。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人使用电表计量准确，由于供电企业计量系统出现异常，少记投诉人2022年12月用电电量，系统恢复正常后对少记电量进行补抄，导致投诉人误认为供电企业错收电费。供电企业工作人员详细解释后，投诉人表示认可。