## Sheet1
附件2
7月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20230713NO66920661 | 电力,供电服务,抄表计费 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 怒江傈僳族自治州福贡县群众反映，6月8日通过南方电网公众号查询5月份其家产生81.05元电费，通过南方电网APP交纳电费时，实际交费金额为100余元。随后联系95598供电服务热线，工作人员告知该费用包含6月1日至8日电费导致。7月13日其通过南方电网APP查询6月1日至6月30日电费为127元左右，交纳电费时实际交费金额为145元左右，对此不认可。认为供电公司重复收费。诉求：调查供电公司违规重复收费问题，并协助尽快解决。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司怒江供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。供电企业严格按照国家相关规定计收电费，投诉人所交电费与其实际用电情况一致，由于投诉人对智能交费实用化业务不熟悉，误认为供电企业违规重复收取电费，供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示认可。
20230721NO65210245 | 电力,供电服务,停电抢修 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰市 | 楚雄彝族自治州禄丰市群众反映，其租赁房屋，7月20日15:00左右因电线的主线烧毁导致停电。电费交到南方电网，联系供电所及95598供电服务热线，承诺会解决，但未解决，对此不认可。诉求：调查供电所失职未解决停电问题，并尽快彻底解决此问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司楚雄供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。接到投诉人故障停电信息后，供电企业及时组织工作人员10分钟内联系投诉人，52分钟到达故障现场处置，3小时29分完成抢修复电工作，供电保障及投诉人服务工作到位。投诉人不在停电现场，在未确认用电恢复的情况下，误以为供电企业无人处理停电问题，供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示认可。
20230707NO56420120 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 镇雄县 | 昭通市镇雄县群众反映，其居住地从2021年开始进行农网升级改造，但其家附近许多裸线一直未改造，遇恶劣天气便会导致频繁停电，且存在低电压问题。电费交到供电所，2022年联系95598供电服务热线，赤水源镇供电所答复施工队还未完工，需要联系施工队，但其称联系不到施工队。建议再次联系95598供电服务热线，不认可。诉求：调查供电所失职问题，并尽快彻底解决频繁停电及低电压问题。 | 已督促供电企业做好巡视检修工作，加强线路运行维护，发现隐患及时排除，提供供电可靠性。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在10kV板桥线近一年内共计停电5次，其中故障停电4次，计划停电1次。2023年1-6月投诉人电压均在215.1V-234V。不存在低电压问题。供电企业积极开展抢修复电工作，同时加强线路运行维护，解决频繁停电问题，投诉人表示认可。
20230726NO77180347 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区群众反映，昆明供电局抄表员每次抄表后均会将电费单放在单元楼门口，近期用户在此处未查找到自家电费单未及时交纳电费，导致7月25日家中停电，对此不认可。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理供电局失职问题，今后将电费单张贴在其家门前。 | 已督促供电企业加强信息传递，严格按照供电营业规则，做好电费三级催收和欠费停电告知工作，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人欠交电费，供电企业工作人员多次催费未果后，按照相关规定应执行停电催收，投诉人交清电费后已及时恢复供电。因悬挂于投诉人小区单元门口的催费通知单遗失，导致投诉人误认为供电企业违规停电。供电企业工作人员已更新投诉人联系方式，确保投诉人可以通过短信接收电费信息，投诉人表示认可。
20230717NO57680202 | 电力,供电服务,用电报装 | 曲靖市 | 会泽县 | 曲靖市会泽县群众反映，4月份其向迤车镇供电局申请报装三相电，手续齐全，已经受理。联系供电所，告知架设电线杆需经过他人田地，需其自行协商。其已协商完成，且将妨碍线路的树木砍伐，但一直未安装，对此不认可。7月份联系2次95598供电服务热线，未解决。诉求：调查供电局违规拒绝安装问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业严格按照供电业务规则及“1479”号文要求，压缩办电时限，减少环节流程，积极配合投诉人做好线路通道协调工作，做好用电报装业务。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司曲靖供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人申请新装三相动力用电后，供电企业积极组织工作人员开展现场勘查工作，先后制定三套供电方案，并积极协调线路通道，但均因投诉人周围邻居不同意线路架设方案，导致业扩受限。下一步，供电企业将会同当地村委会继续协调线路通道，待具备立杆架线条件后，及时为投诉人装表接电。我办已列入后续跟踪督办处理。
20230703NO41200697 | 电力,供电服务,服务行为 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区群众反映，7月2日他人误将电费充值到其的用电账户中，7月2日18:16开始他人频繁与联系其，并告知用户是隆阳区供电公司向其提供用户的信息。7月2日联系隆阳区供电公司反映，工作人员承诺在7月3日联系用户，但无人联系。7月3日14:30其本机联系0875-2207830供电服务热线2次，工作人员接通其电话后，便挂断，对此不认可。诉求：处理隆阳区供电公司不作为，泄露其个人信息问题。 | 已督促供电企业加强工作人员保密意识培训，认真履行工作职责，规范服务行为，严格兑现服务承诺。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为保山电力有限公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。供电所工作人员查询系统后将被缴错电费的隆阳区投诉人的个人信息告知他人，供电单位已对相关人员进行批评教育，并对职工进行投诉人信息保密宣传，杜绝此类问题再次发生。投诉人对此事件的处理表示理解和认可。
20230724NO97870111 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 普洱市 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县群众反映，其所在地区南方电网产权的公共新能源充电桩少，且充电桩已老化，经常出现故障，影响用户正常使用。6月份开始多次联系95598供电服务热线，工作人员每次仅到场维修，但未解决频繁故障无法使用问题，称工作人员承诺会上报，但告知暂无法解决，对此不认可。诉求：调查供电公司未及时解决并更换充电桩问题，并协助尽快解决。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司普洱供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人为电动出租车驾驶员，近期当地客运站新增40台电动出租车，因政府相关部门未落实充电桩建设项目，造成当地充电桩总体数量和布点不足，且由于供电企业投资建设的充电桩充电成本较低，电动出租车驾驶员集中使用供电企业充电桩充电，导致充电高峰时段排队等待时间较长。虽然电动汽车充电业务属于社会化竞争性业务，不属于电力普遍服务范畴，但供电企业仍将积极协调多方资源，加快推动当地充电桩项目建设。
20230724NO70590076 | 电力,供电服务,停电抢修 | 普洱市 | 西盟佤族自治县 | 普洱市西盟佤族自治县群众反映，其工厂7月24日2:00因线路起火导致停电，7月24日2:30左右使用其他号码多次联系95598供电服务热线申请报修，工作人员告知让其等待，已派工作人员进行处理，但一直无人处理。7月24日9:00左右供电所工作人员到达现场，对此不认可。诉求：调查处理供电所工作人员失职未及时抢修问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司普洱供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人停电报修后，供电企业工作人员及时与报修人（投诉人亲属）进行了联系，由于夜间持续降雨，现场不具备作业条件，征得报修人同意后，供电企业工作人员于当天上午完成抢修复电工作，故障停电时长9.75小时。由于投诉人亲属未及时将抢修信息告知投诉人，导致其误认为供电企业无人进行处置。供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示认可。
20230719NO87660523 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 玉溪市 | 红塔区 | 玉溪市红塔区群众邮件反映，供电公司在未通知的情况下，将其电费的交费方式更改为“智能交费”，对此不认可。诉求：调查供电公司违规更改交费方式问题，并协助更改回原交费方式。 | 已督促供电企业加强信息传递，严格按照供电营业规则，做好电费三级催收和欠费停电告知工作，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司玉溪供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。供电企业工作人员在推广智能交费业务过程中，代替投诉人签订《低压智能交费服务协议》，且代签后未及时联系投诉人进行解释告知。现已按投诉人要求取消智能交费业务，更改回原交费方式。投诉人表示满意。
20230705NO71660650 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住地不明原因频繁停电，此问题已持续多年。自称不久之前供电公司刚完成大规模检修，但7月5日再次停电。联系供电公司，电话无人接听。诉求：调查处理供电公司不作为未解决频繁停电的问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。该投诉人用电地址为景洪市嘎洒镇曼洒村，近一年内，曼洒村共停电25次，其中非计划停电15次，计划停电10次。供电企业已加快推进配网“手拉手”项目建设，提高电网转供、互供能力。同时定期开展线路通道清砍工作，同时加强线路、设备巡视。
20230717NO76330759 | 电力,供电服务,停电抢修 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，其仓库电费余额为27元。7月17日大理市供电局未提前通知给其停电。联系95598供电服务热线，客服告知系统预测剩余电费不足以支付本月电费，故给其停电，对此不认可。诉求：核查供电局失职未提前通知停电问题，并针对未欠费便给其停电问题给予合理解释。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人于2021年8月12日与供电企业签订《低压智能交费服务协议》，属智能交费投诉人，由于投诉人电费账户余额不足，供电企业多次发送电费提醒短信催费未果后，智能交费系统按照协议约定开展停电催费，投诉人交纳足额电费后，系统自动恢复供电。投诉人为租户，由于其房东未及时告知协议签订事宜和电费信息，导致其误认为供电企业违规停电。投诉人问题已解决。
20230703NO87450310 | 电力,供电服务,用电报装 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 红河哈尼族彝族自治州元阳县群众反映，新街镇供电所将电表安装在距离其家约300米的位置，距离较远。2022年向供电所申请移表，工作人员告知需自行接线后为其移表，但无进展。2023年6月27日联系95598供电服务热线申请移表，供电所告知可以移表，但需先行到现场勘查，但迟迟无进展，对此不认可。诉求：核查供电所失职未勘查现场为其移表问题，并尽快移表。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司红河供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人申请办理移表业务后，供电企业及时安排工作人员开展现场勘察，发现投诉人私自将家中电表出线搭接至新建房屋处供电，存在安全隐患，供电企业工作人员已现场向投诉人下达《用电安全隐患告知书》要求其进行整改。由于投诉人用电地址变更，按照相关规定应办理用电新装业务，但因投诉人房屋涉嫌违规建设，无法取得物业权属证明，不满足业务办理要求。供电企业工作人员沟通解释，投诉人表示认可。
20230705NO44230127 | 电力,供电服务,电能质量 | 文山壮族苗族自治州 | 丘北县 | 文山壮族苗族自治州丘北县群众反映，其居住地频繁停电已持续2个月，7月5日2:00再次停电，一直未恢复。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，告知故障停电，对此不认可。诉求：尽快调查供电所失职不予解决频繁停电问题。 | 已督促供电电网开展全线特巡工作，及时发现缺陷、隐患，同时加快老旧线路改造工作，提升供电可靠性。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司文山供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在10kV板桥线近一年内共计停电13次，其中故障停电8次，计划停电5次。停电后供电企业均积极开展抢修复电工作，及时将停电信息通过短信、微信等渠道通知投诉人，并设置应急服务点开展便民服务工作，同时计划与12月30日完成老旧线路改造工作。投诉人表示理解。
20230707NO92690057 | 电力,供电服务,停电抢修 | 文山壮族苗族自治州 | 砚山县 | 文山壮族苗族自治州砚山县群众反映，其居住村庄部分村民7月6日因供电所线路起火导致停电。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，者腊乡供电所工作人员承诺会安排人维修，但截止到7月7日9:00无人到场维修，对此不认可。诉求：调查供电所拖延未及时解决停电问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司文山供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人家中线路烧坏导致停电，按照相关规定，应由投诉人自行对其产权供电设施进行维护，供电企业主动承担社会责任，及时安排工作人员指导投诉人对其产权故障线路进行处置，恢复了正常供电，投诉人表示满意。
20230704NO27790276 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昭通市 | 永善县 | 昭通市永善县群众反映，其为水库施工人员，水库在7月3日20:00停电，一直未恢复供电，称继续停电将对其单位造成损失。电费交到永善县供电局，联系95598供电服务热线和供电局反映，工作人员总告知正在排查，但问题一直未解决，对此不认可。诉求：彻查供电局不作为未及时解决停电问题，并尽快恢复供电。 | 已督促供电企业做好巡视检修工作，加强线路运行维护，发现隐患及时排除，提供供电可靠性。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人所在地出现强降雨及雷暴天气，导致供电线路故障停电，因当晚持续降雨，不具备作业条件，抢修复电工作有所延迟。在此期间，供电企业通过短信、微信等渠道将停电信息告知投诉人，向投诉人解释本次停电为自然灾害引起，会尽快恢复供电，投诉人表示理解。于2023年07月04日19时10分复电。投诉人问题解决。
20230714NO24150262 | 电力,供电服务,用电报装 | 昭通市 | 镇雄县 | 昭通市镇雄县群众反映，7月14日其到镇雄县供电营业厅申请报装居民用电，手续齐全，但工作人员告知周五无法受理业务，对此不认可。拒绝联系95598供电服务热线。诉求：调查处理供电营业厅违规拒绝用户申请用电问题，尽快安装电表。 | 已督促供电企业严格按照供电业务规则及“1479”号文要求，压缩办电时限，减少环节流程，做好用电报装业务。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人向供电企业提出用电申请后，由于施工资源不足，供电企业工作人员未第一时间将投诉人申请录入系统，也未主动告知投诉人工作进度，引发投诉人误解。供电企业完成施工资源协调后，已严格按照业扩报装规范流程受理投诉人用电申请，并于2023年7月15日完成装表接电工作，投诉人对此表示满意。
20230704NO22630665 | 电力,电力安全,其他（电力安全） | 昭通市 | 永善县 | 昭通市永善县群众反映，其商铺表上线老化严重，7月3日曾出现冒火花的问题，联系供电公司，工作人员告知需停电才能处理，已上报，需用户等待。用户不认可，认为时效较长。7月4日商铺所在地已停电，但无人处理问题。用户拒绝联系95598供电服务热线反映。诉求：调查处理供电公司不作为未积极处理线路冒火花的问题。 | 已督促供电企业做好巡视检修工作，加强线路运行维护，发现隐患及时排除，提供供电可靠性。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。由于投诉人用电量激增，导致供电企业低压线路烧坏停电。接到投诉人报障后，供电企业积极组织工作人员开展抢修工作，及时恢复正常供电。供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示认可。