## 1月
附件2
1月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20240116NO83060535 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众反映，其冷库低电压问题已持续15日左右。电费交到南方电网，1月12日左右联系95598供电服务热线，守望乡供电所工作人员联系称目前无法解决，需等至8月份左右处理，对此时效不认可。诉求：调查处理供电所不作为，尽快彻底解决低电压问题。 | 已要求供电企业制定低电压清理与整改方案，尽快开展改造相关工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区因供电半径较长、线径过细，导致台区存在低电压问题。投诉人投诉前，供电企业已积极申报项目，预计2024年4月30日前完成建设以彻底解决投诉人问题。目前供电企业已采取安装调压器的方式解决投诉人低电压问题，我办已列入后续跟踪督办，投诉人对处理措施表示满意。
20240122NO44150486 | 电力,电力安全,安全隐患 | 文山壮族苗族自治州 | 广南县 | 文山壮族苗族自治州广南县群众反映，供电公司架设的裸线经过其家附近，其认为存在安全隐患。1月1日联系广南县供电公司，承诺会解决，但无人解决。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理供电公司未履行承诺的问题，并尽快解决安全隐患问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司文山供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人自建房屋与已存在线路安全距离不足，存在安全隐患。按照相关规定，应由投诉人进行整改。供电企业主动承担社会责任，积极安排项目进行整治。但因供电企业对项目管理过程跟踪监督不到位，导致工程进度缓慢。经协调，目前已完成隐患整改，投诉人表示认可。
20240123NO89110654 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，其为施工单位，承接高速公路隧道用电项目。2023年5月向大理城区供电局供电服务中心申请用电，已经出具用电方案。12月供电服务中心工作人员告知供电方案丢失且推脱丢失责任，用户表示经常无法联系到这两位工作人员，认为故意设置障碍。用户拒绝联系95598供电服务热线。诉求：调查大理城区供电局供电服务中心不作为，丢失供电方案及故意设置障碍的问题。 | 已督促供电企业严格按照供电业务规则及“1479”号文要求，压缩办电时限，减少环节流程，做好用电报装业务。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。供电企业在首次接到投诉人咨询电话时，已将办电流程及所需资料告知投诉人，并及时安排工作人员进行现场勘查。前期因投诉人报装容量未确定，未正式提出用电申请。在此期间，工作人员多次主动联系投诉人跟进办电情况。2024年1月15日投诉人正式提出用电申请，供电企业按时限组织现场勘查、完成投诉人供电方案答复。因投诉人投诉人表示具体办电过程非本人经手，误认为供电企业故意设置障碍。经供电企业沟通解释后，投诉人表示认可。
20240108NO51300034 | 电力,供电服务,停电抢修 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，1月7日23:00左右因变压器火线故障，导致其家三相电缺相停电。联系电表公示牌登记值班室电话后，工作人员前来查看，但以时间过晚无法抢修为由未及时处理，截至1月8日仍无人前来处理，对此不认可。拒绝联系95598供电服务热线。诉求：调查处理供电所失职拖延处理停电问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加强抢修资源配置。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人停电报修后，供电企业工作人员及时联系投诉人并前往现场核实情况，因当天不具备施工条件，征得投诉人同意后与投诉人预约次日处理。次日因施工资源协调不到位，抢修复电有所延迟，且未主动告知投诉人工作进度，引发投诉人投诉。供电企业完成施工资源协调后，已开展现场抢修，目前投诉人已恢复供电。
20240115NO63910099 | 电力,供电服务,电能质量 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 迪庆藏族自治州香格里拉市群众反映，其所在区域1月14日23:50左右因用电线路负荷过高导致停电，且频繁停电问题已持续10年左右。用电产权属于香格里拉供电局，联系供电局，未解决，称每次停电联系95598供电服务热线，均告知帮其记录反映，但一直并未彻底解决此问题。诉求：调查处理供电局失职未解决频繁停电问题，并尽快恢复供电。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快应急项目立项，解决投诉人负荷激增问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司迪庆供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地区一年内共停电14次，其中计划停电9次，故障停电5次。停电后供电企业均积极开展抢修复电工作，并及时将停电信息通知投诉人，本次停电后，供电企业及时安排工作人员进行处理，目前该投诉人所在线路已经恢复供电。但因该片区租赁房屋开展生产经营的投诉人较多，用电高峰期变压器过负荷跳闸，导致近期频繁停电，供电企业已在开展片区变压器加装和负荷迁移等工作，后续将进一步加强投诉人负荷情况排查，并建议投诉人向供电企业申请增容，以保障投诉人用电稳定、彻底解决用电问题。
20240110NO69100626 | 电力,电力安全,安全隐患 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄彝族自治州楚雄市群众反映，东瓜供电所及鹿城供电所未经其同意将三相电电线架设在其家门口，对此不认可。2023年发现线路距离地面不足1米，影响其家出行，且存在安全隐患。2023年6月份联系95598供电服务热线，告知派人处理，预计2023年12月30日前完工。东瓜供电所及鹿城供电所现场查看后告知可以原地架高线路，用户对此方案不认可，要求迁移至其他位置。但东瓜供电所及鹿城供电所互相推脱，问题一直未解决。诉求：调查供电所一直未处理问题，并尽快解决安全隐患问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司楚雄供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人前期反映问题的线路对地距离符合要求，不存在安全隐患。后续因该投诉人在电力线路下方填土种树，导致线路对地产生安全隐患，该行为涉嫌违反《云南省电力设施保护条例》相关规定，供电企业前期协同村委会、市执法办开展多次协商无果，已在现场临时采取加装防护栏对线路硬隔离处理，并向投诉人下发《安全隐患整改通知书》，投诉人拒绝签收，且未对其行为进行整改，还以安全隐患为由对供电企业进行投诉，超出供电企业正常服务范围。
20240103NO23620238 | 电力,供电服务,电能质量 | 曲靖市 | 陆良县 | 曲靖市陆良县群众反映，其小区在2023年12月19日开始不明原因频繁停电，截止至2024年1月3日仍未解决。电费交到陆良县供电局，联系供电局，告知变压器容量不足导致频繁停电，对此不认可，称供电局拒绝给其小区更换变压器。多次联系95598供电服务热线，均未解决。诉求：调查供电局失职未解决频繁停电问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快配网改造项目，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司曲靖供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人所在地区供配电设施资产为投诉人资产，因变压器重过载导致用电高峰时段频繁停电，停电后供电企业均及时进行现场核实，并协助投诉人进行故障处置、恢复供电。供电企业于2024年1月底在投诉人所在地区新增1台变压器，彻底解决投诉人专变重过载导致的频繁停电问题。
20240122NO16010409 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 富民县 | 昆明市富民县群众反映，其居住小区因供电所线路故障导致频繁闪停，此问题已持续6个月，1月20日及21日再次发生闪停。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，富民县供电所告知因其他公司线路故障导致其小区闪停，对此不认可。诉求：调查供电所不作为，未彻底解决频繁闪停问题，并尽快解决。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快配网改造项目，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在10kV煤山线重过载问题突出，且长期处于特殊运行方式，加之线路运维能力不足，近4个月故障停电12次，虽均为瞬时故障导致的短时停电，供电企业已采取负荷转移工程，解决该线路特殊运行方式问题，缓解该片区供电可靠性压力，降低线路故障率。同时组织开展故障攻坚工作，扭转近期故障高发态势。投诉人问题解决。
20240105NO18400265 | 电力,供电服务,电能质量 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，其客栈所在地低电压，已持续3个月。电费交到南方电网，附近客栈联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理电力公司不作为，尽快彻底解决低电压问题。 | 已要求供电企业制定低电压清理与整改方案，尽快开展改造相关工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。系统查询投诉人所在变压器用电高峰期电压228.5V，现场测量投诉人用电处最低电压230.4V，电压均满足相关要求，不存在低电压问题。投诉人近期装修房屋，施工用电集中在C相，导致用电高峰期间出现低电压情况，供电企业指导投诉人合理分配用电负荷后电压恢复正常，投诉人表示认可。
20240108NO29670412 | 电力,供电服务,停电抢修 | 保山市 | 施甸县 | 保山市施甸县群众反映，其商铺1月8日8:00在未提前通知的情况下不明原因停电已持续4小时，联系95598供电服务热线，未打通，对此不认可。诉求：调查处理供电所不作为问题，尽快彻底解决停电问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为保山电力有限公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区计划停电检修，供电企业已提前7天进行公告，停电前通过微信群进行再次通知，但因投诉人未加入微信群，未收到停电通知。供电企业及时与投诉人进行联系说明情况，投诉人表示理解。
20240123NO24030368 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县群众留言反映，其所在地频繁停电问题已持续2个月左右，1月22日再次停电。电费交到南方电网，之前联系95598供电服务热线，供电所称所在街道用电负荷较大，会进行整改。诉求：调查处理供电所不作为，尽快彻底解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快配网改造项目，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。诉求人所在区域属于城中村集中商业区，因近期用电负荷增长较快，导致该片区低压线路电缆分支箱空气开关或投诉人表箱内低压空开跳闸。本次停电原因为投诉人表箱内低压空开频繁跳闸、损坏，供电企业工作人员及时协助投诉人完成故障并恢复供电，并告知诉求人向供电企业申请办理增容，以彻底解决用电问题。投诉人表示理解。
20240111NO10480094 | 电力,供电服务,电表计量 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 昆明市寻甸回族彝族自治县群众反映，2023年12月30日左右其家停电，电费交到功山供电所，2024年1月6日联系95598供电服务热线，供电所工作人员到现场查看，告知其家电表烧坏，会在1月7日进行更换，但一直未更换，对此不认可。诉求：调查供电所失职，并尽快更换电表。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人表计及出线因负荷过重烧损，由于用电地址离供电所较远，为满足投诉人快速复电需求，供电企业工作人员采取临时措施恢复了投诉人供电，但在后续更换电表过程中，供电企业工作人员主动服务意识淡薄，未能主动告知投诉人工作进度，现已督促相关供电所完成表计更换，投诉人表示认可。
20240120NO46350038 | 电力,供电服务,停电抢修 | 大理白族自治州 | 洱源县 | 大理白族自治州洱源县群众互联网反映，供电所通知1月20日8:00至23:00停电，但未按时恢复供电，严重影响居民正常生活。对此不认可，其称在近几年春节前夕经常发生此种问题，认为工作人员检修电路拖沓。诉求：调查供电所工作人员检修电路拖沓问题，并尽快彻底解决此问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快应急项目立项，解决投诉人负荷激增问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。供电企业计划停电作业结束后，由于供电设备突发紧急缺陷，导致复电延迟，供电企业已积极完成抢修复电工作，并及时将停电信息通知投诉人。投诉人问题解决。
20240125NO36530115 | 电力,供电服务,停电抢修 | 红河哈尼族彝族自治州 | 建水县 | 红河哈尼族彝族自治州建水县群众反映，其商铺所在地1月24日12:00左右因电线杆上电闸烧毁导致停电，截止到1月25日9:20未恢复供电。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线和临安镇供电所，均告知会派人现场处理，但一直无人到场处理，对此不认可。称长时间停电已严重影响其经营。诉求：调查临安镇供电所失职未及时解决停电问题，并督促供电所缩短抢修时间，尽快彻底解决停电问题。 | 已督促供电企业积极配合用户产权故障抢修，做好应急服务，减少停电时长，保证用户正常用电。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司红河供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人产权变压器因老鼠跑入变压器箱导致短路造成两相跌落保险烧坏停电。按照相关规定，应由产权方负责运行维护。故障发生后，供电企业及时设置应急服务点，并及时跟进投诉人故障处置进度，目前投诉人已恢复供电。供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示认可。