## 9
附件2
9月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20240913NO61570082 | 电力,供电服务,停电抢修 | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 | 西双版纳傣族自治州勐腊县群众反映，其居住地9月6日因电线杆倒塌导致停电。自称用电产权属于南方电网（原属于农垦电力），联系95598供电服务热线，客服人员和勐腊县供电公司工作人员均告知9月12日22:00左右恢复供电，但一直未恢复供电。对此不认可。诉求：调查处理供电公司未解决停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映情况不属实，被投诉对象无责。投诉人所在地受台风天气影响，电力设施受灾严 重，加之多处道路中断，导致供电企业无法及时恢复供电， 长时间停电影响投诉人正常生活。已督促供电企业克服 困难积极组织应急抢修工作，主动通过短信、微信等方式将 停电信息告知投诉人，并设置应急服务点开展便民服务。 | 目前，经过全力抢修，已恢复投诉人所在地供电
20240914NO11050133 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 鲁甸县 | 昭通市鲁甸县群众反映，其居住村庄（多户）低电压问题已持续半年左右。电费交到桃源乡供电所，多次联系95598供电服务热线及桃源乡供电所，先是告知会在2024年10月份处理，后再次告知会在2025年3月份处理，对此不认可。诉求：督促供电所尽快彻底解决低电压问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经调查，反映情况属实，被投诉对象有责。投诉人所在台区因0.4千伏线路延伸不足、 低压线路线径细，导致台区存在低电压问题。已督促供电企业申报项目，通过更换更大线径导 线等方式以满足投诉人用电需求。 | 目前，经供电企业沟通解释后，投诉人表示理解。
20240924NO36470264 | 电力,供电服务,电表计量 | 昭通市 | 鲁甸县 | 昭通市鲁甸县群众反映，2021年开始其家电费异常，平均每月达到700至1000元电费。多次联系供电所反映，工作人员均告知电表无问题，是其家漏电。2024年9月6日左右通过供电所申请校验电表得知电表故障，无法校验，且供电所一直拖延未给其家安装新电表，导致无法用电。联系95598供电服务热线反映后，9月24日供电所与其联系，告知补偿其家2个月电量，对此不认可。诉求：调查处理上述问题，并督促供电所尽快安装电表。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经调查，反映情况不属实，被投诉对象无责，投诉人电表现场校验合格，电表示数与系统抄录 数据一致，电费抄收正确。供电企业工作人员调取投诉人近5 年用电数据进行比对，投诉人电量电费呈自然增长趋势，未发 现电量电费异常的情况。已督促供电企业工作人员沟通 解释。 | 目前，经过供电企业工作人员沟通 解释后，投诉人仍要求供电企业退补近3年的电费，超出供电 企业正常服务范围。
20240926NO77960702 | 电力,供电服务,用电报装 | 普洱市 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县群众反映，2023年6月其向勐大供电所申请变压器增容至36千瓦，工作人员告知2024年4月批复，但之后以资金未批复、无资金为由拖延受理，对此不认可。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理供电所失职拖延增容问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司普洱供电局，经核实，反映情况属实，被投诉对象承担全部责任。投诉人申请办理业扩新装业务后，供电企业工作人员积极开展现场勘察，由于投诉人所在台区负荷接入受限，导致未能及时满足投诉人用电需求。已督促供电小区新增一台变压器的方式解决投诉人所在台区业扩受限问题。 | 目前，供电企业计划通过新增一台变压器的方式解决投诉人所在台区业扩受限问题。
20240914NO45490298 | 电力,供电服务,停电抢修 | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 | 西双版纳傣族自治州勐腊县群众反映，其宿舍所在地9月9日停电，一直未恢复。当地由勐腊供电所供电，自称联系供电所，告知瓷瓶故障，之后告知线路故障，对此不认可。诉求：调查处理供电所工作效率低问题，并督促尽快恢复供电。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映情况不属实，被投诉对象无责。投诉人所在供电线路故障停电，该线路属于投诉人资产，按照相关规定，应由线路产权单位组织开展故障抢 修工作，但由于线路产权单位故障处置缓慢，长时间停电影响投诉人正常生活。已督促供电企业积极协助开展故障查 工作，并督促产权单位完成抢修复电。 | 目前投诉人所在地已恢复正常供电
20240911NO64160543 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昭通市 | 镇雄县 | 昭通市镇雄县群众互联网反映，其居住村庄9月10日不明原因停电，未恢复供电，电费交到南方电网，诉求：督促供电公司尽快解决其村庄停电问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经调查，反映情况不属实，被投诉对象无责，停电前，供电企业已通过短 信、微信等渠道提前向投诉人亲属发布停电信息，由于投诉 人不是用电联系人，未能收到停电信息，误认为供电企业不 明原因停电。已督促供电企业将投诉人列为用电联系人，便于以后向其推送停电信息。 | 目前，供电企业已将投诉人列为用电联系人，便于今后向其推送停电信息。
20240924NO61060338 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区群众反映，其公司所在地频繁停电已持续1个月，且停电时间长，9月23日21:00再次停电，一直未恢复。电费交到西山区供电局，联系95598供电服务热线，告知正在抢修，但未告知恢复供电时间，对此不认可。诉求：尽快调查供电所失职不予解决频繁停电问题，并尽快解决停电问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昆明供电局，经调查，反映情况属实，被投诉对象承担全部责任，本次停电原因为配电站开关低压出线电缆故障导致，因故障点查找困难，电缆抢修时间较长，导致片区停电时间长。已督促供电企业对年限长的老旧配电室开展排查，开展老旧设备更换工作，保障片区供电可靠性，彻底解决投诉人停电的问题。 | 目前投诉人已恢复正常用电。
20240910NO89180973 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众互联网反映，其居住地频繁停电，用电产权属于景洪市南方电网。自称9月10日20:00左右再次停电。对此不认可。诉求：调查处理景洪市南方电网未解决频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经核实，反映情况属实，被投诉单位承担所有责任，由于原云南农垦电力公司长期投资不足，电网建设滞后，投诉人所在 地网架薄弱，故障停电多发，对投诉人正常生活带来影响。已督促供电企业大对频繁停电问题 开的整治力度提升户所在地供电可靠性。 | 目前，供电企业联系投诉人，向投诉人了解情况，并就目前区域网架情况 及后期规划进行了解释说明，投诉人表示认可。
20240929NO87070434 | 电力,供电服务,用电报装 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，7月底其通过嘎洒镇南方电网营业厅申请报装7千瓦家用充电桩电表，工作人员协助其通过南方电网APP申请办理。8月份嘎洒供电局负责人与其联系，告知电表已审批，因电力资产未移交，让其自行联系与供电局有合作的施工单位安装电表。用户自行联系到第三方施工单位后，将供电局工作人员电话发送给对方。8月中旬施工单位人员现场勘查，承诺9月25日或9月26日安装，但一直无人前来施工。之后施工人员告知未接到领导安排。用户称9月3日南方电网将其申请工单关闭，95598供电服务热线告知是申请类别错误，对此不认可。诉求：调查处理此问题，督促尽快安装电表。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经核实，反映情况属实，被投诉单位承担所有责任。投诉人申请办理充电桩新装用电业务后，供电企业工作人员及时将报装手续和流程一次性向投诉人告知到位，但因投诉人所在小区电力设施产权不属于供电企业，不在业扩延伸范围，需由投诉人自行联系有资质的施工单位进行安装。期间，由于供电企业工作人员业务能力不足，误将投诉人申请工单进行清理，导致未能主动跟踪投诉人施工进度。已督促供电企业协助投诉人完成装表接电工作。 | 目前供电企业积极协助投诉人完成装表接电工作，投诉人表示满意。
20240930NO44320542 | 电力,供电服务,服务行为 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 丽江市玉龙纳西族自治县群众反映，其小区之前由物业代收电费，3月1日后在其不知情情况下改为供电所直接收费。9月30日工作人员在其家欠费时，使用私人电话催缴电费，通话中态度恶劣，对此不认可。诉求：针对工作人员服务态度问题调查处理。 | 被投诉对象为丽江供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责。投诉人所在小区供配电设施已移交供电企业，按照协议约定由供电企业抄表收费到户，投诉人欠交8月电费，为避免欠费停电给投诉人生活带来不便，供电企业工作人员多次发送信息催费无果后，电话提醒投诉人及时交纳电费，通话过程中并未使用不文明语言，不存在态度恶劣的情况。已督促供电企业向投诉人进行沟通解释。 | 目前，供电企业工作人员沟通解释后，投诉人交清电费并表示认可。
20240904NO25160439 | 电力,供电服务,用电报装 | 曲靖市 | 宣威市 | 曲靖市宣威市群众互联网反映，其家房屋翻建完成。7月16日其向羊场镇电管所申请将电表迁移至新房处，但一直未迁移。联系电管所，告知需要到自然资源管理所开具证明。其到自然资源管理所，工作人员告知有证件，无需开具。多次联系电管所，以各种理由推脱，对此不认可。诉求：调查电管所失职，并尽快解决移表问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司曲靖供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责，投诉人前序申请将其父亲的表计移至其翻建的新 房处，因前期其父不同意移表，故未能及时办理。已督促供电企业再次前往现场进行沟通，最终投诉人父亲同意移表，供电企业完成移表业务办理。 | 目前，已完成移表业务办理。
20240914NO16490664 | 电力,供电服务,用电报装 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区群众反映，7月左右其向新街供电所申请专变通电，自称手续齐全已受理，但供电所不明原因拖延通电，对此不认可。诉求：调查处理供电所不作为无故拖延通电的问题。 | 被投诉对象为保山电力有限公司，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责。供电所工作人员在业务受理中一次性向投诉人告 知用电报装需要提供的相关材料、报装环节、办理时限及工 程验收时还需提供的投诉人竣工报告。投诉人及投诉人所委托的施工单位均未联系供电所，供电所 也未收到投诉人竣工报告的相关报验资料，因此，无法开展工 程竣工验收、《高压供用电合同》签订及投诉人新装变压器工 程通电工作。已督促供电所联系了解投诉人验收资料准备情况。 | 目前，供电所及时组织 验收人员对该工程进行现场验收，验收结论为合格，同时与隆阳区辛街乡农机站二加油站负责人现场签订《高压供用电 合同》,已完成供电，投诉人设备运行正常。
20240906NO92370197 | 电力,供电服务,用电报装 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄彝族自治州元谋县群众留言反映，其受报装人委托，帮其反映此问题。9月5日报装人前往元马镇供电营业厅申请报装充电桩电表，工作人员告知只提供电表，且需自行找有资质施工单位到供电营业厅领表安装，供电营业厅不负责安装电表，对此不认可。称电表应由供电部门安装。联系95598供电服务热线，暂未回复。诉求：调查供电营业厅不予安装电表问题，并督促尽快解决。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司楚雄供电局，经调查，反映情况不属实，被投诉对象无责，供电企业工作人员及时联系投诉人告知办理相 关事宜，投诉人对供电部门答复内容认可，后续并未到供电营 业厅申请报装充电桩电表。已督促供电企业为投诉人完成装表接电。 | 目前，供电企业已为投诉人完成装表接电，用 户对处置结果表示认可。
20240906NO79320178 | 电力,供电服务,用电报装 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县 | 大理白族自治州漾濞彝族自治县群众反映，2021年5月其到大理白族自治州供电公司申请报装户用电表，手续齐全，已经受理，但电表一直未安装，联系供电公司，告知因其邻居拒绝让其安装，不认可。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：督促供电公司尽快给其安装电表。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司大理供电局，反映情况不属实，被投诉对象无责，该投诉人前期未向供电企业提交过用电申请，已督促供电企业帮助投诉人办理该项业务。 | 目前，投诉人无法提供 用电地址的权属证明材料，待投诉人取得权属证明材料后，供电企业将 及时为投诉人办理。
20240926NO73320419 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众留言反映，其所在地频繁停电问题已持续6个月，电费交到景洪市供电公司，联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查供电公司不作为，未彻底解决频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经核实，反映情况属实，被投诉对象负全责。由于原云南农垦电力公司长期投资不足，电网建设滞后，投诉人所在地网架薄弱，故障停电多发，对投诉人正常生活带来影响。停电后，供电企业均积极组织开展抢修工作，主动通过微信、电话联系等将停电信息告知投诉人，做好投诉人的解释安抚工作。已督促供电企业加大对频繁停电问题开的整治力度，随着治理项目的逐步实施，投诉人所在地供电可靠性将会显著提升。 | 目前投诉人所在地已经恢复用电。
20240920NO39470095 | 电力,供电服务,电能质量 | 大理白族自治州 | 云龙县 | 大理白族自治州云龙县群众反映，其居住村庄低电压已持续10多年，电费交到供电所，联系供电所，告知回线太远无法解决，对此不认可。诉求：调查供电所失职未解决低电压问题，并尽快彻底解决此问题。 | 被投诉对象为云南电网大理云龙供电局，反映情况不属实，被投诉对象无责，经核实，系统查询投诉人所在台区电压228.3V, 现场测量 投诉人用电处用电高峰时段电压203.1V,电压合格，不存在低 电压问题。投诉人近期焊接院场钢棚，同时使用多台大功率电 焊设备，导致空开上端头烧损，影响正常用电。已督促供电企业协助投诉人派出故障，所在台区供电半径长、线径细的问题，督促供电企业完成低压线路的升级改造，确保满足投诉人后续用电需求， 投诉人表示认可。 | 目前，存在低压线路超长和线径细问题， 大理局汤邓2号变0.4KV 线路进行升级改造，确保满足投诉人后续用电需求，投诉人对处理结果表示满意。
20240924NO35010235 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众反映，1.其为企业管理人员，企业在2012年注册后一直未使用电，直到2017年才开始用电。2019年昭通市供电局未通知便给其企业断电，多次联系供电局，一直无人处理，对此不认可。2023年供电局给其企业下发欠费函，让其企业交纳2015至2019年电费共150万左右，对此不认可。其称公司在2017年用电至2019年共使用28万元左右电费，其要求供电局出具详细用电明细，供电公司无法提供，对此不认可。2.其此前通过南网APP、支付宝及微信查看2019年至2024用电余额显示为0，现再次查看发现全部显示欠费13000元左右电费。对此不认可。诉求：1.调查处理供电局未通知给其企业停电的问题及多收电费的问题；2.调查处理2019年至2024年无故多出13000元费用的问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经核实，反映情况不属实，被投诉对象无责，投诉人公司应补交电费152.5万元，供电企业配合公安机关办案按照相关规定对该公司停电，已张贴停电通知单。投诉人对电费产生疑问的为投诉人个人户号，非公司户号，该个人户号用电正常，已交清欠费，不存在无故多出电费问题。 | 目前，已交清欠费，不存在无故多出电费问题。
20240914NO34470677 | 电力,供电服务,电表计量 | 昭通市 | 绥江县 | 昭通市绥江县群众反映，其8月时通过南方电网微信公众号查看其7月电费，显示产生280余元。但通过微信生活缴费中交纳电费时显示需交纳330余元电费。显示金额不一致。联系95598供电服务热线，工作人员告知其交纳7月电费时会将目前8月已用电费一并算入，其认可。但9月通过南方电网微信公众号查看其8月电费，显示产生362.18电费，通过微信生活缴费中交纳电费时显示需交纳452.28元，对此不认可。因其交纳7月电费时已交纳部分7月电费。且称供电公司2022年更换电表后，其家每月产生200余元至300余元左电费，但更换前每月产生几十元至100元左右电费。联系95598供电服务热线，告知已更改为预付费模式。需要先行充值电费，才可用电，对此不认可。诉求：调查其家更换电表后电费异常问题及南方电网微信公众号与微信生活缴费中显示电费金额不一致问题答复。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昭通供电局，经调查，反映情况不属实，被投诉对象无责，投诉人对电费产生疑问实为微信公众 号与微信生活缴费对电费金额统计维度不同导致，微信公众 号显示月度电费账单金额，微信生活缴费显示截至当前欠费 金额，不存在账单差错。已督促供电企业对投诉人进行沟通解释。 | 目前，经供电企业沟通解释后，投诉人表示理解。
20240918NO98020490 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 丽江市宁蒗彝族自治县群众反映，其养殖场电表上线故障，导致无法用电。6月14日开始多次联系宁蒗电力公司及新营供盘供电所，无人处理。6月18日联系95598供电服务热线，告知会落实，但无人处理，对此不认可。诉求：调查电力公司及供电所失职，并尽快解决电表上线故障问题。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司丽江供电局，经调查，反映情况不属实，被投诉人无责，投诉人反映存在线路故障的用电地点已于7年前由当地政府统一搬迁安置，原搬迁区域电源也已停运7年， 目前该处无人居住用电，不存在电表上线故障的问题。投诉人实际诉求为办理新装用电业务。已督促供电企业告知投诉人所需提交办电资料，供电企业将及时为其装表接电。 | 目前，供电企业已按照业务流程告知诉求人新装用电办理流程、办理渠道以 及所需办电资料等，诉求人提交办电资料后，丽江局按业务 流程及时限为诉求人办理新装用电。
20240905NO45590859 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄彝族自治州楚雄市群众反映，其购买14个商铺，电费交到物业。2022年其自行出资，向路城供电局申请改造6个电表，之后电费交到供电局。2023年1月11日由供电局对临街商铺统一进行1户1表改造，物业联系用户让其提交材料。当天17:00至18:00左右其在施工现场将材料递交给供电局工作人员，对方告知即将下班，承诺春节后给其改造。但春节后无人与其联系，2024年3月前往营业厅反映此问题，看到其提交的材料在工作人员座椅上，之后工作人员现场勘查，告知用户春节前已改造完毕，无法给其改造。7月份仍告知无法为其处理，让其自行出资改造，对此不认可。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理供电局未按承诺进行1户1表改造问题。 | 经核实，被投诉对象为云南电网有限责任公司楚雄供电局，反映情况不属实，被投诉对象无责，投诉人所在小区于2023年1月开展一户一表 改造，当时投诉人明确表示不需改造。投诉人为便于商铺分 开出租，要求供电企业为其商铺免费进行一户一表改造，因 投诉人商铺所在小区供电设施属于投诉人资产，按照相关规定应自行寻找有资质的施工单 位进行改造。已督促供电企业对投诉人进行沟通解释，解决投诉人用电问题。 | 目前，供电企业免费为投诉人安装表计及部分线路，完成装表接电工作。
20240911NO31480024 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住小区因线路老化导致频繁停电，称1周停电5次，对此不认可，9月11日5:00左右发现再次停电，自称电费交到南方电网，联系95598供电服务热线反映后，供电公司联系用户称因需维修线路，预计2025年6月彻底解决频繁停电问题，用户不认可。诉求：调查处理供电公司不作为未积极处理频繁停电的问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映情况属实，被投诉对象承担所有责任。由于原 云南农垦电力公司长期投资不足，电网建设滞后，投诉人所在 地网架薄弱，故障停电多发，对投诉人正常生活带来影响。已督促供电企业加大对频繁停电 问题开的整治力度，提升投诉人所在地供电可靠性。 | 目前，供电企业已向投诉人解释因天气原因导致施工无法 正常开展，并告知预计复电时间，现已恢复供电。
20240904NO56730136 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 | 西双版纳傣族自治州勐腊县群众留言反映，其商铺所在地频繁停电，此问题已持续4年左右。电费交到南方电网（自称原属于云南农垦电力有限责任公司），联系95598供电服务热线和勐腊县供电公司，未彻底解决。对此不认可。诉求：调查处理供电公司未彻底解决频繁停电问题。 | 经核实，被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司 ，反映情况属实，被投诉对象承担全部责任，云南农 垦电力电网建设滞后，投诉人所在地网架薄弱，站内设备及遗 留问题较多，极易发生故障停电，对投诉人正常经营造成一定 影响。已督促加大投资力 度对频繁停电问题开展了专项整治。提升供电可靠性 | 目前，供电企业积极组织开展抢修工作，主动通过 微信、电话联系等将停电信息告知投诉人，做好投诉人的解释安 抚工作。