## Sheet1
附件2
9月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20230914NO52370561 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区群众反映，其租住房屋所在村庄频繁停电已持续4、5个月。电费交给房东，房东将电费交到南方电网，多次联系95598供电服务热线，未解决，对此不认可。诉求：尽快调查供电局失职不予解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快应急项目立项，解决投诉人负荷激增问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在10千伏民科I回线近一年内停电8次，其中故障停电5次，计划停电3次，停电后供电企业均积极开展抢修复电工作，但因供电线路故障停电次数较多，对投诉人正常用电造成影响。供电企业已计划10月10日前完成10千伏民科I回4号户外开关站调整由10千伏民科III回网架调整工作，解决10千伏民科I回长期重过载及线路过长的问题。
20230910NO95280024 | 电力,供电服务,电能质量 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 德宏傣族景颇族自治州瑞丽市群众反映，其养殖场所在地频繁停电，9月10日7:30再次停电，对其养殖场造成损失，电费交到瑞丽市供电局。诉求：彻查供电局不作为未解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快应急项目立项，解决投诉人负荷激增问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司瑞丽供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在10千伏勐平线近一年内故障停电7次，停电后供电企业均积极开展抢修复电工作。近期因当地雷雨天气较多，导致供电线路频繁跳闸，供电企业及时调派应急发电车进行保供电，投诉人对此表示认可。
20230911NO34270700 | 电力,供电服务,停电抢修 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 红河哈尼族彝族自治州个旧市群众邮件反映，其家9月9日12:00左右不明原因停电，之后发现是欠费停电。其表示未及时看到催缴电费短信通知。其表示从账单出账到停电只有4天时间，从下发停电通知到停电不足2小时，违反《电力供应与使用条例》。诉求：1.公示欠费停电的催缴、停电流程和手续；2.彻查本次停电是系统自动停电还是人为操作；3.彻查南方电网是否存在违规停电、违规催缴行为。 | 已督促供电企业加强信息传递，严格按照供电营业规则，做好电费三级催收和欠费停电告知工作，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司红河供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人于2020年6月28日与供电企业签订《低压电力智能缴费服务协议》成为智能缴费投诉人，因电费余额不足，供电企业多次催费未果后，智能交费系统按照协议约定自动开展停电催收，投诉人缴清欠费后已恢复供电。
20230918NO93650779 | 电力,电力安全,安全隐患 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 怒江傈僳族自治州福贡县群众互联网反映，其家房屋上空有2条高压线，遇恶劣天气线路有触电风险。联系村委会和福贡县电网公司，均无人处理。诉求：调查处理电网公司不作为，尽快解决安全隐患问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司怒江供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人近期准备在其屋顶加装雨棚，因担心邻近供电线路影响其施工，要求供电企业迁移供电线路，现场测量该220V线路与房屋水平距离为1.3米，不存在安全隐患，按照国家相关规定，应由投诉人自行出资迁移。供电企业考虑到线路迁改难度大、费用高，主动承担社会责任，自筹资金义务帮助该投诉人迁移线路，投诉人表示认可。
20230904NO36560394 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 东川区 | 昆明市东川区群众反映，其家8月29日因欠费导致停电，已恢复供电，但电力公司未下发停电通知。电费交到南方电网，9月1日使用本机号码联系95598供电服务热线，未答复。诉求：调查处理电力公司违规停电问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，严格按照供电营业规则，做好电费三级催收和欠费停电告知工作，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。经核实，投诉人欠交电费，供电企业工作人员多次催费未果后，按照相关规定执行停电催收，投诉人交清电费后已及时恢复供电，不存在违规停电问题。
20230915NO84690574 | 电力,电力安全,安全隐患 | 大理白族自治州 | 云龙县 | 大理白族自治州云龙县群众互联网反映，电线杆架设在其家院子内，他人产权线路固定在其家墙上，对此不认可，认为存在安全隐患。多次联系电力公司，相关工作人员称属于危险线路，承诺处理，但未处理。诉求：调查处理电力公司失职，尽快按照承诺解决安全隐患问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人在修建房屋院墙时，将原有供电线路电杆围在院内，现场测量供电线路与房屋垂直距离2.8米，满足国家规定的安全距离要求，不存在安全隐患。针对投诉人提出的移杆需求，供电企业工作人员告知投诉人按照国家相关规定，应由投诉人自行出资改造，供电企业将积极配合开展停电等事宜，投诉人表示认可。
20230905NO39740272 | 电力,供电服务,用电报装 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区群众反映，7月27日其通过南方电网申请安装充电桩电表，8月3日工作人员到现场勘查，之后无人联系。8月10日联系95598供电服务热线，8月13日工作人员上门安装桥架，并承诺2至3日内安装电表，但无人安装电表。8月24日联系95598供电服务热线，告知工单显示会在10月31日前装表通电。用户不认可，称报装电表后无人告知有此时效。8月25日再次联系95598供电服务热线，8月25日呈贡区供电局负责人回复，告知会在8月25日至8月31日内装表通电，但截至9月5日无人安装电表，对此不认可。诉求：尽快调查供电局失职，并尽快安装电表通电。 | 已督促供电企业严格按照供电业务规则及“1479”号文要求，压缩办电时限，减少环节流程，做好用电报装业务。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人申请报装充电桩后，供电企业及时办理相关业务，由于投诉人所在小区需要安装电缆桥架，施工难度及工程量较大，且因物资供应不到位，导致业务办理时间较长。供电企业现已完成装表接电工作，投诉人表示满意。
20230908NO57870524 | 电力,供电服务,停电抢修 | 保山市 | 昌宁县 | 保山市昌宁县群众反映，因昌宁县电力公司将电线固定在其家墙壁上，导致其家墙体开裂。联系电力公司反映，9月8日工作人员拆除线路并为其家停电，对此不认可，称停电未提前通知。联系电力公司要求恢复供电，工作人员让其与邻居协商，称邻居同意后可为其接线复电。用户已于邻居协商，并取得3位邻居同意，再次联系电力公司反映，工作人员查看后以邻居家墙壁过矮为由拒绝接线通电，用户不认可。联系0875-7131123供电服务热线反映，未解决。诉求：彻查电力公司拒绝为其接线通电问题。 | 已督促供电企业严格按照《供电营业规则》要求，开展线路迁改工作，征求相关当事人意见后开展设计施工，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为云南保山电力有限公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人邻居家都不具备下户线架设条件，经供电企业及社区工作人员与附近居民协商，在保证线路安全距离的前提下决定通过邻居家进行沿墙敷设供电，并于2023年9月9日对投诉人家恢复供电。投诉人对该处置结果满意。
20230912NO42340360 | 电力,供电服务,服务行为 | 昭通市 | 盐津县 | 昭通市盐津县群众反映，其居住地为后付费模式，规定每月8日至15日之间交纳电费，但在此期间工作人员多次与其联系，要求其尽快交纳电费，并称其若不交纳电费，将于13日给其停电，对此不认可。用户拒绝联系95598供电服务热线。诉求：调查工作人员频繁催收电费问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，严格按照供电营业规则，做好电费三级催收和欠费停电告知工作，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。2023年9月供电企业工作人员发现投诉人电费余额不足，为避免投诉人因未及时交纳电费被停电，供电企业工作人员主动提醒投诉人按时交纳电费，不存在违规催费问题。
20230901NO83560002 | 电力,供电服务,电能质量 | 文山壮族苗族自治州 | 文山市 | 文山壮族苗族自治州文山市群众互联网反映，其居住小区频繁停电问题已持续1周，9月1日5:00再次停电。电费交到文山供电局，称未收到停电通知。诉求：调查处理供电局不作为，尽快彻底解决频繁停电问题，并在停电前下发停电通知。 | 已督促供电企业做好巡视检修工作，加强线路运行维护，发现隐患及时排除，提供供电可靠性。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司文山供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在10千伏上工业线近一年内停电3次，其中故障停电2次，计划停电1次。停电后，供电企业均积极开展抢修复电工作，及时通过短信、微信等渠道将停电信息通知投诉人，并设置应急服务点开展便民服务，故障抢修及投诉人服务工作到位。供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示认可。
20230909NO42140022 | 电力,供电服务,停电抢修 | 红河哈尼族彝族自治州 | 弥勒市 | 红河哈尼族彝族自治州弥勒市群众互联网反映，9月6日其收到弥阳供电所下发的电费账单，但未及时缴纳电费。9月9日供电所便给其家停电。联系95598供电服务热线，供电所回复，告知从9月份开始收到电费账单，需及时缴纳电费，如未缴纳便会停电。用户不认可，称供电所未根据《民法典》及《电力供应使用条例》执行，且停电前未通知。沟通中用户表示停电已恢复。诉求：调查供电所失职，并针对未通知停电及未根据《民法典》、《电力供应使用条例》执行给予合理解释。 | 已督促供电企业加强信息传递，严格按照供电营业规则，做好电费三级催收和欠费停电告知工作，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司红河供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人于2021年3月29日与供电企业签订《低压电力智能缴费服务协议》成为智能缴费投诉人，因电费余额不足，供电企业多次催费未果后，智能交费系统按照协议约定自动开展停电催收，投诉人缴清欠费后已恢复供电。
20230920NO22000654 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县群众反映，其居住地9月20日16:00左右不明原因停电，学山乡供电所未提前通知，对此不认可。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理供电所停电未通知的问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加强信息传递。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人所在台区变压器故障停电，供电企业及时组织工作人员开展抢修工作，因投诉人所在地路程较远，路程时间略长，现场41分钟恢复供电，各时限均满足服务承诺时限要求。供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示认可。
20230906NO15700053 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其所在地为旅游度假区，当地频繁停电问题已持续1年多，9月6日3:10左右再次停电。电费交到云南农垦电力有限责任公司，联系0691-2755566和0691-2722233供电服务热线反映，工作人员告知无法抢修、无法解决，且沟通中服务态度恶劣，用户不认可。诉求：彻查电力公司不作为未解决频繁停电问题。 | 已要求供电企业加强网架建设，加强供电服务和停电宣传工作，尽快完成“一张网”改革和两家供电企业资产整合重组，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为云南农垦电力公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。该投诉人所在地共停电17次，其中非计划停电10次（供电企业故障停电8次，投诉人产权故障2次）、计划停电7次，供电企业已加强线路通道清砍工作，同时加强线路、设备巡视力度。加快推进配网“手拉手”项目建设，提高电网转供、互供能力。